Муниципальное образование

Советский район

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

проект

от «      »             2017г.				    	                                           №         /НПА

г. Советский

О внесении изменений в постановление

администрации Советского района

от 29.04.2015 № 1253/НПА

# В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, в целях достижения целевых показателей портфеля проектов (шифр № ПП007-01 от «15» февраля 2017г.) «Подключение (технологическое присоединение) к газовым сетям»:

- Внести изменения в постановление администрации Советского района от 29.04.2015
№ 1253/НПА «Об утверждении регламентов по подключению (технологическому присоединению) энергопринимающих устройств (с максимальной мощностью 150 кВт)
к электрическим сетям и объектов капитального строительства к сетям газораспределения», изложив приложение 2 «Регламент по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям газораспределения» в новой редакции (приложение).

- Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района и разместить на официальном сайте Советского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава Советского района                                                                                              И.А. Набатов

* Прием заключений по результатам проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов МНПА осуществляется с 07.12.2017 г. по 09.12.2017 г. на адрес электронной почты adm@admsov.ru в порядке, предусмотренном нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Приложение

к постановлению

администрации Советского района

от «____»__________2017 № _______/НПА

Регламент по подключению
(технологическому присоединению) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения

1. Регламент по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям газораспределения (далее Регламент) определяет порядок технологического присоединения объектов капитального строительства к сетям газораспределения на территории Советского района, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

2. Регламент разработан в соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013
№ 1314 (далее постановление Правительства Российской Федерации № 1314, Правила), распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
от 27.03.2015 № 134-рп «О типовых регламентах по подключению (технологическому присоединению) энергопринимающих устройств (с максимальной мощностью 150 кВт)
к электрическим сетям и объектов капитального строительства к сетям газораспределения».

3. В настоящем Регламенте используются следующие понятия:

«подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства
к сети газораспределения» - совокупность организационных и технических действий, включая врезку и пуск газа, дающих возможность подключаемому объекту капитального строительства использовать газ, поступающий из сети газораспределения;

«заявитель» - юридическое или физическое лицо, намеренное осуществить или
осуществляющее строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства
с последующим его подключением (технологическим присоединением) к сети
газораспределения или подключение (технологическое присоединение) объекта
капитального строительства к сети газораспределения, а также в случае присоединения объекта сети газораспределения к другой сети газораспределения - юридическое лицо,
осуществляющее строительство объекта сети газораспределения, или реконструкцию
объекта существующей сети газораспределения, принадлежащего ему на праве
собственности;

«ГРО» - газораспределительная организация, владеющая на праве собственности или на ином законном основании сетью газораспределения, к которой планируется подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства, а в случае
присоединения объекта сети газораспределения - собственник или иной законный владелец сети газораспределения и (или) газопотребления, к которой производится подключение
(технологическое присоединение);

«точка подключения» - место соединения сети газораспределения исполнителя с сетью газопотребления объекта капитального строительства;

«специализированная организация» - газораспределительная организация, осуществляющая по договору о транспортировке газа с поставщиком газа транспортировку газа до места соединения сети газораспределения с газопроводом, являющимся элементом внутридомового газового оборудования, получившая в установленном порядке допуск
к выполнению работ (оказанию услуг) по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и имеющая в своем составе аварийно-диспетчерскую службу.

4. Порядок подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения.

4.1. Заявитель составляет запрос о предоставлении технических условий
на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства
к сети газораспределения в соответствии с требованиями, указанными в Правилах,
и направляет его в открытое акционерное общество «Газпром газораспределение Север» (далее ГРО) на бумажном носителе или в электронном виде (далее запрос, технические условия), расположенном по адресу: 628240, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. Юности, д. 11, телефоны: 8 (34675) 3-89-60, 3-89-59, адрес электронной почты: Korepanova.ng@tmrg.ru. Для жителей городских поселений Пионерский, Агириш, Малиновский, Таежный и сельского поселения Алябьевский открыт дополнительный офис по адресу: 628260, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Югорск, ул. Ленина, д. 8, телефон: 8 (34675) 2-10-67. (Подробный порядок подачи заявления на выдачу технических условий на подключение к газораспределительной сети,
а также перечень документов, необходимых для обращения за выдачей технических условий, размещен на сайте открытого акционерного общества «Газпром газораспределение Север», www.sever04.ru).

4.1.1. Заявитель может также направить запрос о предоставлении технических условий на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сети газораспределения в адрес соответствующего пункта администрации Советского района, действующей по принципу «одного окна», расположенного по адресу: 628240, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, кабинет 216, телефон: 8 (34675) 3-71-92, адрес электронной почты: Gkh@admsov.ru.

4.2. ГРО рассматривает запрос и направляет заявителю технические условия либо мотивированный отказ в выдаче технических условий в течение 10 рабочих дней со дня получения запроса о предоставлении технических условий. Порядок действий заявителя
в случае получения мотивированного отказа в выдаче технических условий определен Правилами.

4.3. После получения технических условий заявитель направляет ГРО заявку
о заключении договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения (далее договор о подключении).

4.4. Заявитель и ГРО заключают договор о подключении в соответствии
с порядком и сроками, определенными постановлением Правительства Российской Федерации № 1314. Срок осуществления мероприятий по подключению не может превышать:

а) 1 год - для заявителей, в случае подключения к сетям газораспределения газоиспользующего оборудования с максимальным часовым расходом газа не более
15 куб. метров (с учетом расхода газа газоиспользующего оборудования заявителя, ранее подключенного в точке подключения), в случаях, когда расстояние от точки подключения
до сети газораспределения с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 40 метров и мероприятия предполагают строительство только газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа) в соответствии с утвержденной в установленном порядке схемой газоснабжения территории поселения (если имеется), кроме случая, когда плата
за технологическое присоединение устанавливается по индивидуальному проекту, если иные сроки (но не более 2 лет) не предусмотрены инвестиционной программой ГРО или соглашением сторон;

б) 1,5 года - для заявителей, максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования которых составляет менее 500 куб. метров и (или) проектное рабочее давление в присоединяемом газопроводе - менее 0,6 МПа включительно, в случаях, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения до точки подключения, измеряемая по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 500 метров в сельской местности и не более 300 метров в границах городских поселений
и (или) указанная сеть газораспределения пролегает по территории не более чем одного муниципального образования, кроме случая, когда плата за технологическое присоединение устанавливается по индивидуальному проекту, если иные сроки (но не более 3 лет)
не предусмотрены инвестиционной программой ГРО или соглашением сторон;

в) 2 года - для заявителей, плата за технологическое присоединение которых устанавливается по индивидуальному проекту, а также для заявителей, максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования которых составляет менее
500 куб. метров и (или) проектное рабочее давление в присоединяемом газопроводе менее 0,6 МПа, в случаях, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения до точки подключения, измеряемая по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет более 500 метров в сельской местности и (или) более 300 метров
в границах городских поселений и (или) указанная сеть газораспределения пролегает
по территории более чем одного муниципального образования, если иные сроки (но не более 4 лет) не предусмотрены инвестиционной программой ГРО или соглашением сторон.

4.5. ГРО и заявитель выполняют мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в соответствии с договором о подключении.

4.6. Технические условия, направляемые заявителю ГРО, в течение 22-х рабочих дней со дня получения от заявителя заявки о подключении (технологическом присоединении), дополняются следующей информацией:

а) о газопроводе, к которому осуществляется подключение (технологическое присоединение);

б) о максимальном часовом расходе газа (в случае его изменения) и пределах изменения давления газа в присоединяемом газопроводе;

в) о диаметре и материале труб;

г) об обязательствах заявителя по оборудованию подключаемого объекта капитального строительства приборами учета газа;

д) о других условиях подключения (технологического присоединения) к сети газораспределения, учитывающих конкретные особенности проектов газоснабжения, включая точку подключения.

4.7. Заявитель получает в соответсвующем органе местного самоуправления разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства в случаях и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации.

4.8. Заявитель заключает договоры на техническое обслуживание (эксплуатацию), аварийно-диспетчерское обеспечение и выполнение пусконаладочных работ системы газопотребления (ГРПШ, наружные и внутренние газопроводы, газоиспользующее оборудование) путем обращения с соответствующими заявлениями в адреса специализированных организаций (в 2015 году в ГРО).

4.9. ГРО составляет и подписывает совместно с заявителем акт разграничения имущественной принадлежности и эксплуатационной ответственности сетей газораспределения и газопотребления сторон.

4.10. Заявитель заключает договор на поставку газа с газоснабжающей организацией -  филиалом закрытого акционерного общества «Газпром межрегионгаз Север»
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, расположенном по адресам:

628400, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Свободы,
д. 1, телефон: 8 (3462) 44-26-30;

628240, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г. Советский, ул. Юности, д. 11, телефоны: 8 (34675) 3-89-60, 3-89-59;

628260, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Ленина, д. 8, телефон: 8 (34675) 2-10-67, 2-10-68.

4.11. Заявитель совместно с ГРО получают письменное разрешение от поставщика газа (филиал закрытого акционерного общества «Газпром межрегионгаз Север»
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре) на его пуск в сеть газопотребления.

4.12. ГРО выполняет фактическое присоединение вновь построенного газопровода-ввода к сети газопотребления заявителя.

4.13. Заявитель вносит плату за подключение ГРО в соответствии с условиями и сроками, предусмотренными договором о подключении (технологическом присоединении) и пунктами 91-95 Правил.

4.14. ГРО передает заявителю акт о присоединении сети газопотребления к сети газораспределения.

4.15. Получение заявителем следующих Актов возможно на месте осмотра:

а) акт о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению);

б) акт о подключении (технологическом присоединении);

в) акт разграничения имущественной принадлежности;

г) акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон.

4.16. В соответствии с договором о подключении (технологическом присоединении) ГРО выполняет пуск газа во вновь построенный газопровод-ввод до границы земельного участка заявителя, а специализированная организация (ГРО) проводит пусконаладочные работы на сети газопотребления заявителя, в том числе на газоиспользующем оборудовании.

5. Предельные сроки и размер платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям газораспределения установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 1314.