Муниципальное образование

Советский район

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «   12   »       мая      2023 г.	   № 704

г. Советский

Об утверждении документации

по планировке территории

(проект планировки территории

и проект межевания территории)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании документации по планировке территории, предусматривающей размещение одного или нескольких линейных объектов», Уставом Советского района, постановлением администрации Советского района от 04.03.2022 № 571/НПА «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Подготовка 
и утверждение документации по планировке территории», на основании заявления общества с ограниченной ответственностью проектный центр Уфимского государственного нефтяного технического университета «Нефтегазинжиниринг» от 26.04.2023 № 0426/3БЭХ:

- Утвердить документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для размещения линейного объекта «Трубопроводы Ловинского месторождения. Реконструкция» (шифр У-021-22) в границах Ловинского лицензионного участка Советского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (приложение).

- Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и разместить на официальном сайте Советского района.

- Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

- Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского района по строительству, начальника управления архитектуры 
и градостроительства Яковлева Н.С.

Глава Советского района	Е.И. Буренков

# Приложение

к постановлению

администрации Советского района

от 12.05.2023 № 704

# Основная часть проекта планировки территории

# Проект планировки территории. Графическая часть

- Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов

# Положение о размещении линейных объектов

  - Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) 
и назначение планируемых для размещения линейных объектов, а также линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

Сведения о категории и классе линейного объекта.

Проектируемые высоконапорные водоводы не имеют признаков опасных производственных объектов, определенных требованиями Федерального закона 
от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», но являются составной частью системы промысловых трубопроводов Ловинского месторождения, которые идентифицированы как опасные производственные объекты.

В соответствии с заданием на проектирование предусмотрено:

строительство высоконапорного водовода «Водовод от точки врезки (далее т.вр.) 
до куста № 12 L-125,39п.м. (т.вр. до Куст № 12)». В начале трассы на ПК0+00 предусмотрено подключение к существующему узлу запорной арматуры (далее УЗА) с заменой запорной арматуры, в конце трассы на ПК 2+42 предусмотрено подключение к существующему блоку гребенок с установкой отсекающей запорной арматуры (Узел 2);

строительство высоконапорного водовода «В/ВОДОВОД ЦПС-ДНС1-К72-К73 (блочная кустовая насосная станция 24 (далее БКНС-24) до Куст № 72)». В начале трассы на ПК0+00 предусмотрено подключение к существующему блоку гребенок БКНС-24 
с заменой запорной арматуры, в конце трассы на ПК 43+04 предусмотрено устройство УЗА (Узел 9) взамен существующего.

По трассе В/ВОДОВОД ЦПС-ДНС1-К72-К73 (БКНС-24 до Куст № 72):

на ПК6+79 запроектирован УЗА (Узел 2) с подключение существующего участка трубопровода до т.вр. 136в;

на ПК8+97 запроектирован УЗА (Узел 3) с подключение существующего участка трубопровода до куста № 153;

на ПК15+67 запроектирован УЗА (Узел 4) с подключение существующего участка трубопровода до куста № 137;

на ПК23+19 запроектирован УЗА (Узел 5) для перспективного подключения трубопровода на куст № 153;

на ПК24+98 запроектирован УЗА (Узел 6) с подключение существующего участка трубопровода до т.вр. 139в;

на ПК31+06 запроектирован УЗА (Узел 7) для перспективного подключения трубопровода до т.вр. 138в;

на ПК38+74 запроектирован УЗА (Узел 8) с подключение существующего участка трубопровода до куста № 73.

Проектируемые высоконапорные водоводы относятся к промысловым трубопроводам.

В соответствии с п. 5.3 СП 284.1325800.2016 «Трубопроводы промысловые для нефти и газа. Правила проектирования и производства работ» в зависимости от назначения 
и условий работы проектируемые высоконапорные водоводы номинальным диаметром менее DN 300 относятся к III классу.

В соответствии с таблицей 1 п. 6.2 СП 284.1325800.2016 в зависимости от назначения и условий работы проектируемые трубопроводы относятся ко II категории.

Показатели и характеристики технологического оборудования и устройств линейного объекта (в том числе надежность, устойчивость, экономичность, возможность автоматического регулирования, минимальность выбросов (сбросов) загрязняющих веществ, компактность, использование новейших технологий).

Качественные базовые характеристики проектируемого линейного объекта.

В проектной документации приняты трубы стальные бесшовные горячедеформированные из катанной или кованной заготовки из стали 20 группы В (К50). Временное сопротивление разрыву не менее 490 Н/мм2 (50 кгс/мм2), предел текучести не менее 343 Н/мм2 (35 кгс/мм2). Ударная вязкость основного металла труб на образцах KCU при температуре минус 60 °С определяется как среднее значение результатов испытания трех образцов: не менее 3,5 кгс*м/см2 при Т = -60 °С для трубы диаметром 89х8 мм, 114х10, 168х12 мм; не менее 4,0 кгс*м/см2 при Т = -60 °С для труб диаметром 219х16 мм. Трубы приняты с заводским двухслойным внутренним противокоррозионным покрытием на основе эпоксидной порошковой краски с температурой длительной эксплуатации плюс 90 °С.

Допускается применение других марок сталей, не уступающих данным 
по механическим и коррозионным свойствам.

Соединительные детали приняты из стали 20 группы В, с заводским двухслойным внутренним противокоррозионным покрытием на основе эпоксидной порошковой краски 
с температурой длительной эксплуатации плюс 90 °С.

Соединительные детали трубопровода приняты с приварными патрубками длиной 150мм.

Для ответных фланцев запорной арматуры заводские патрубки приняты:

длиной 100 мм для труб диаметром 114 и 168 мм;

длиной 150 мм для труб диаметром 219 мм и более.

При выборе труб учитывались климатические характеристики района строительства, принятые согласно СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» и материалов изысканий, а именно, минимальная температура наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92 составляет минус 41 °С.

Трубы должны соответствовать требованиям п. 11.1 СП 284.1325800.2016 
по габаритным размерам, овальности, допустимым отклонениям по наружному диаметру.

Необходимая надежность трубопровода обеспечивается:

применением труб из сталей улучшенных технических характеристик и повышенной коррозионной стойкости с внутренним заводским антикоррозийным покрытием, 
с толщинами стенок, превышающими расчетные;

проведением строгого контроля качества поступающих для обустройства материалов и оборудования;

проведением тщательного контроля выполнения строительно-монтажных работ;

выбором оптимальных диаметров для создания наиболее экономичного режима перекачки.

Использование внутренних покрытий экономически эффективно, так как значительно увеличивает срок службы трубопровода и снижает эксплуатационные расходы.

Все трубы и детали на заводах-изготовителях подвергаются контролю неразрушающим методом и гидравлическому испытанию.

Трасса тепловой сети. Способы и тип прокладки.

Все строительно-монтажные и земляные работы производятся в соответствии 
с требованиями нормативных документов СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СП 284.1325800.2016, ВСН 005-88 «Строительство промысловых стальных трубопроводов. Технология и организация», ВСН 006-89 «Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Сварка».

Способ прокладки трубопроводов и глубина заложения приняты в соответствии 
с требованиями СП 284.1325800.2016 и технических требований заказчика 
на проектирование.

Укладку труб необходимо производить в соответствии с требованиями ВСН 005-88.

Глубина заложения проектируемых высоконапорных водоводов до верхней образующей трубы в соответствии с требованиями п. 6.4.1.48 ГОСТ Р 58367-2019 «Обустройство месторождений нефти на суше. Технологическое проектирование», 
таблицы 8 п.9.3.2 ГОСТ Р 55990-2014 «Месторождения нефтяные и газонефтяные. Промысловые трубопроводы. Нормы проектирования» принимается:

на минеральных грунтах – не менее 1,8 м;

на участках болот II типа, с учетом глубины промерзания – не менее 1,8 м.

Исключение составляют пересечения с подземными инженерными коммуникациями 
и автомобильными дорогами, где глубина заложения трубопроводов принимается 
в зависимости от способа прокладки, конструктивного решения, инженерно-геологических условий перехода и согласований заинтересованных организаций.

Разработка траншей на минеральном грунте ведется одноковшовым экскаватором, засыпка осуществляется бульдозером.

Прокладку трубопроводов на болотах и обводненных участках следует производить преимущественно в зимнее время после замерзания верхнего торфяного покрова. В зимнее время, когда слабые грунты проморожены недостаточно для прохода землеройных машин, траншею разрабатывают по технологии летнего строительства.

Строительно-монтажные работы осуществляются с вдольтрассового проезда в зимнее время, либо с применением специальной техники на понтонах или обычной техники 
с плавучих средств. Разработка и засыпка траншеи по болотам II типа – одноковшовыми экскаваторами со сланей.

При укладке труб и засыпке траншеи необходимо обеспечить:

сохранность труб и изоляционного покрытия;

плотное прилегание трубопроводов ко дну траншеи;

проектное положение трубопроводов.

К моменту укладки трубопроводов дно траншеи должно быть очищено от веток 
и корней деревьев, камней, мерзлых комков, льда и других предметов, которые могут повредить антикоррозионное покрытие, и выровнено.

При строительстве трубопроводов в зимний период времени и устройстве траншеи при промерзании грунта на всю глубину разработки целесообразно использовать предварительное рыхление грунтов тракторными рыхлителями.

При засыпке траншей мерзлым грунтом первоначально выполняется засыпка размельченным грунтом высотой от 0,2 м до 0,3 м из отвала, после чего производится остальная засыпка с устройством грунтового валика, с учетом последующей его осадки при оттаивании.

Крутизна откосов траншеи зависит от физико-механических свойств грунтов, глубины траншеи принимаются в соответствии с СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда 
в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

Повороты линейной части трубопровода в вертикальной и горизонтальной плоскостях следует выполнять упругим изгибом трубопровода, соединенного встык, или монтажом криволинейных участков из гнутых отводов.

  - Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, 
на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения 
линейных объектов

Проектируемые трубопроводы расположены в Советском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на территории Ловинского месторождения. Месторождение относится к Западно-Сибирской провинции.

  - Перечень координат характерных точек 
границ зон планируемого размещения линейных объектов

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 985876,04 | 1759170,37 |
| 2 | 985894,30 | 1759192,20 |
| 3 | 985896,13 | 1759194,60 |
| 4 | 985834,50 | 1759240,45 |
| 5 | 985808,57 | 1759259,82 |
| 6 | 985800,44 | 1759265,77 |
| 7 | 985834,26 | 1759312,22 |
| 8 | 985783,45 | 1759349,48 |
| 9 | 985749,87 | 1759334,97 |
| 10 | 985753,46 | 1759330,02 |
| 11 | 985736,71 | 1759301,47 |
| 12 | 985751,34 | 1759286,26 |
| 13 | 985762,42 | 1759259,60 |
| 14 | 985759,02 | 1759254,95 |
| 1 | 985876,04 | 1759170,37 |
| 15 | 996912,67 | 1774026,15 |
| 16 | 996937,40 | 1774099,02 |
| 17 | 996953,89 | 1774136,25 |
| 18 | 996939,97 | 1774143,03 |
| 19 | 996952,95 | 1774180,21 |
| 20 | 996901,32 | 1774198,83 |
| 21 | 996891,03 | 1774203,16 |
| 22 | 996620,13 | 1774326,43 |
| 23 | 996627,26 | 1774337,10 |
| 24 | 996656,41 | 1774395,56 |
| 25 | 996715,88 | 1774478,03 |
| 26 | 996802,37 | 1774646,83 |
| 27 | 996816,57 | 1774675,54 |
| 28 | 996847,17 | 1774751,49 |
| 29 | 996895,36 | 1774868,04 |
| 30 | 996916,45 | 1774915,86 |
| 31 | 996935,42 | 1774952,79 |
| 32 | 996964,18 | 1774993,78 |
| 33 | 997067,20 | 1775173,36 |
| 34 | 997083,79 | 1775213,82 |
| 35 | 997115,59 | 1775271,41 |
| 36 | 997143,50 | 1775308,92 |
| 37 | 997192,77 | 1775378,98 |
| 38 | 997212,28 | 1775414,64 |
| 39 | 997246,56 | 1775469,74 |
| 40 | 997274,04 | 1775512,19 |
| 41 | 997315,55 | 1775571,19 |
| 42 | 997349,29 | 1775633,91 |
| 43 | 997356,60 | 1775672,58 |
| 44 | 997365,84 | 1775732,03 |
| 45 | 997368,69 | 1775755,81 |
| 46 | 997432,48 | 1775741,09 |
| 47 | 997538,34 | 1775717,99 |
| 48 | 997608,58 | 1775696,29 |
| 49 | 997652,23 | 1775683,93 |
| 50 | 997909,26 | 1775625,29 |
| 51 | 997965,29 | 1775613,46 |
| 52 | 998000,97 | 1775605,04 |
| 53 | 998112,03 | 1775580,28 |
| 54 | 998171,59 | 1775568,08 |
| 55 | 998348,65 | 1775529,73 |
| 56 | 998484,63 | 1775480,87 |
| 57 | 998525,52 | 1775466,93 |
| 58 | 998606,61 | 1775431,73 |
| 59 | 998637,69 | 1775420,95 |
| 60 | 998623,68 | 1775388,63 |
| 61 | 998670,64 | 1775368,46 |
| 62 | 998681,54 | 1775363,38 |
| 63 | 998879,33 | 1775263,82 |
| 64 | 998966,00 | 1775291,96 |
| 65 | 998953,37 | 1775330,10 |
| 66 | 998963,76 | 1775332,55 |
| 67 | 998958,01 | 1775356,28 |
| 68 | 998919,98 | 1775348,13 |
| 69 | 998924,13 | 1775334,47 |
| 70 | 998909,49 | 1775321,60 |
| 71 | 998891,74 | 1775318,92 |
| 72 | 998879,55 | 1775320,83 |
| 73 | 998847,05 | 1775338,67 |
| 74 | 998836,90 | 1775344,90 |
| 75 | 998801,67 | 1775369,62 |
| 76 | 998750,48 | 1775402,20 |
| 77 | 998720,09 | 1775420,50 |
| 78 | 998706,23 | 1775431,71 |
| 79 | 998674,50 | 1775438,60 |
| 80 | 998675,61 | 1775441,21 |
| 81 | 998666,63 | 1775445,02 |
| 82 | 998655,52 | 1775451,74 |
| 83 | 998654,54 | 1775450,15 |
| 84 | 998477,02 | 1775525,51 |
| 85 | 998465,05 | 1775530,19 |
| 86 | 998452,40 | 1775534,28 |
| 87 | 998439,54 | 1775537,57 |
| 88 | 998407,88 | 1775544,56 |
| 89 | 998413,41 | 1775568,28 |
| 90 | 997932,22 | 1775674,08 |
| 91 | 997236,58 | 1775858,80 |
| 92 | 997227,77 | 1775860,94 |
| 93 | 997218,01 | 1775862,85 |
| 94 | 997209,03 | 1775864,21 |
| 95 | 997173,90 | 1775868,11 |
| 96 | 997171,56 | 1775849,94 |
| 97 | 997152,87 | 1775858,47 |
| 98 | 997146,57 | 1775824,03 |
| 99 | 997134,72 | 1775733,51 |
| 100 | 997123,59 | 1775616,36 |
| 101 | 997115,36 | 1775587,39 |
| 102 | 997102,77 | 1775555,08 |
| 103 | 997076,81 | 1775496,72 |
| 104 | 997050,04 | 1775453,00 |
| 105 | 996997,16 | 1775369,32 |
| 106 | 996909,75 | 1775236,71 |
| 107 | 996894,64 | 1775202,10 |
| 108 | 996854,24 | 1775137,98 |
| 109 | 996784,92 | 1775022,09 |
| 110 | 996707,32 | 1774899,73 |
| 111 | 996660,95 | 1774832,78 |
| 112 | 996576,94 | 1774696,23 |
| 113 | 996532,82 | 1774628,29 |
| 114 | 996467,12 | 1774524,27 |
| 115 | 996448,80 | 1774497,51 |
| 116 | 996385,14 | 1774396,79 |
| 117 | 996372,84 | 1774358,24 |
| 118 | 996415,39 | 1774344,34 |
| 119 | 996423,77 | 1774340,42 |
| 120 | 996418,32 | 1774325,22 |
| 121 | 996447,07 | 1774313,43 |
| 122 | 996451,93 | 1774327,18 |
| 123 | 996490,26 | 1774309,18 |
| 124 | 996527,63 | 1774292,37 |
| 125 | 996553,11 | 1774282,72 |
| 126 | 996532,36 | 1774242,16 |
| 127 | 996638,28 | 1774198,09 |
| 128 | 996655,77 | 1774240,22 |
| 129 | 996828,03 | 1774168,96 |
| 130 | 996864,79 | 1774149,64 |
| 131 | 996906,33 | 1774129,16 |
| 132 | 996879,98 | 1774054,21 |
| 133 | 996873,75 | 1774052,66 |
| 134 | 996876,15 | 1774032,02 |
| 135 | 996887,19 | 1774033,99 |
| 15 | 996912,67 | 1774026,15 |
| 136 | 996918,59 | 1774164,06 |
| 137 | 996891,42 | 1774173,71 |
| 138 | 996879,93 | 1774178,53 |
| 139 | 996605,12 | 1774303,58 |
| 140 | 996599,17 | 1774294,20 |
| 141 | 996658,78 | 1774271,72 |
| 142 | 996658,00 | 1774268,19 |
| 143 | 996838,93 | 1774193,67 |
| 144 | 996877,19 | 1774173,62 |
| 145 | 996915,41 | 1774155,00 |
| 136 | 996918,59 | 1774164,06 |
| 146 | 996623,14 | 1774232,67 |
| 147 | 996630,41 | 1774249,61 |
| 148 | 996576,67 | 1774269,50 |
| 149 | 996569,63 | 1774255,86 |
| 146 | 996623,14 | 1774232,67 |
| 150 | 996565,39 | 1774322,03 |
| 151 | 996463,70 | 1774360,47 |
| 152 | 996472,24 | 1774384,65 |
| 153 | 996556,29 | 1774346,43 |
| 150 | 996565,39 | 1774322,03 |
| 154 | 996424,19 | 1774369,89 |
| 155 | 996406,80 | 1774375,18 |
| 156 | 996410,01 | 1774385,39 |
| 157 | 996471,57 | 1774482,99 |
| 158 | 996478,56 | 1774493,19 |
| 159 | 996436,83 | 1774400,75 |
| 160 | 996444,19 | 1774397,40 |
| 161 | 996432,89 | 1774366,03 |
| 154 | 996424,19 | 1774369,89 |
| 162 | 996685,07 | 1774481,43 |
| 163 | 996648,97 | 1774507,76 |
| 164 | 996602,03 | 1774544,03 |
| 165 | 996561,09 | 1774577,81 |
| 166 | 996518,44 | 1774511,26 |
| 167 | 996513,88 | 1774503,69 |
| 168 | 996509,74 | 1774496,07 |
| 169 | 996505,90 | 1774488,14 |
| 170 | 996472,31 | 1774414,31 |
| 171 | 996577,45 | 1774366,89 |
| 172 | 996586,97 | 1774341,51 |
| 173 | 996595,15 | 1774337,79 |
| 174 | 996603,49 | 1774349,94 |
| 175 | 996633,91 | 1774410,54 |
| 162 | 996685,07 | 1774481,43 |
| 176 | 996699,15 | 1774504,58 |
| 177 | 996778,30 | 1774659,06 |
| 178 | 996791,73 | 1774686,11 |
| 179 | 996822,15 | 1774761,66 |
| 180 | 996870,44 | 1774878,46 |
| 181 | 996892,25 | 1774927,85 |
| 182 | 996911,82 | 1774965,96 |
| 183 | 996941,07 | 1775007,76 |
| 184 | 997043,33 | 1775186,01 |
| 185 | 997059,77 | 1775226,17 |
| 186 | 997092,41 | 1775285,26 |
| 187 | 997121,73 | 1775324,89 |
| 188 | 997170,24 | 1775393,87 |
| 189 | 997189,14 | 1775428,57 |
| 190 | 997223,70 | 1775484,11 |
| 191 | 997251,82 | 1775527,53 |
| 192 | 997292,12 | 1775584,64 |
| 193 | 997323,35 | 1775643,25 |
| 194 | 997329,95 | 1775676,98 |
| 195 | 997339,07 | 1775735,63 |
| 196 | 997342,68 | 1775764,48 |
| 197 | 997291,16 | 1775782,60 |
| 198 | 997261,77 | 1775790,52 |
| 199 | 997222,81 | 1775802,39 |
| 200 | 997193,90 | 1775812,45 |
| 201 | 997170,91 | 1775633,77 |
| 202 | 997169,29 | 1775623,26 |
| 203 | 997167,37 | 1775613,80 |
| 204 | 997164,76 | 1775603,50 |
| 205 | 997149,04 | 1775547,37 |
| 206 | 997143,32 | 1775530,04 |
| 207 | 997135,08 | 1775511,05 |
| 208 | 997126,01 | 1775494,51 |
| 209 | 996732,97 | 1774848,58 |
| 210 | 996575,60 | 1774601,13 |
| 211 | 996578,96 | 1774598,04 |
| 212 | 996618,76 | 1774565,22 |
| 213 | 996665,27 | 1774529,31 |
| 176 | 996699,15 | 1774504,58 |
| 214 | 997345,63 | 1775792,07 |
| 215 | 997299,64 | 1775808,24 |
| 216 | 997269,42 | 1775816,42 |
| 217 | 997230,85 | 1775828,17 |
| 218 | 997201,92 | 1775837,85 |
| 219 | 997213,68 | 1775836,20 |
| 220 | 997221,71 | 1775834,63 |
| 221 | 997229,80 | 1775832,67 |
| 222 | 997345,86 | 1775801,85 |
| 214 | 997345,63 | 1775792,07 |
| 223 | 997372,23 | 1775782,71 |
| 224 | 997372,78 | 1775794,70 |
| 225 | 997889,13 | 1775657,58 |
| 226 | 997658,57 | 1775710,18 |
| 227 | 997616,39 | 1775722,13 |
| 228 | 997544,67 | 1775744,25 |
| 229 | 997438,48 | 1775767,42 |
| 223 | 997372,23 | 1775782,71 |
| 230 | 998820,35 | 1775323,56 |
| 231 | 998693,64 | 1775387,51 |
| 232 | 998681,48 | 1775393,19 |
| 233 | 998659,27 | 1775402,67 |
| 234 | 998663,82 | 1775413,38 |
| 235 | 998694,13 | 1775406,97 |
| 236 | 998705,28 | 1775397,90 |
| 237 | 998736,12 | 1775379,32 |
| 238 | 998786,91 | 1775347,00 |
| 230 | 998820,35 | 1775323,56 |

  - Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

Границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения, проектом не предусмотрены.

  - Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения

Предельное количество этажей и (или) предельная высота объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов:

проектируемые трубопроводы прокладываются подземно, этажность отсутствует.

Максимальный процент застройки каждой зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, определяемый как отношение площади зоны планируемого размещения объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта, которая может быть застроена, ко всей площади этой зоны:

максимальный процент застройки не выделяется для линейных объектов.

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения объектов капитального строительства, которые входят в состав линейных объектов и за пределами которых запрещено строительство таких объектов, 
в границах каждой зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов:

минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения объектов капитального строительства не выделяются для линейных объектов.

Требования к архитектурным решениям объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения:

требования к цветовому решению внешнего облика проектируемых объектов 
не предъявляются;

требования к объемно-пространственным, архитектурно-стилистическим и иным характеристикам таких объектов, влияющим на их внешний облик и (или) на композицию, 
а также на силуэт застройки исторического поселения, не предъявляются, проектируемый объект не оказывает влияния на силуэт застройки исторического поселения.

  - Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия 
в связи с размещением линейных объектов

Мероприятия по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих 
и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов, не предусматриваются.

  - Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи 
с размещением линейных объектов

Объекты культурного наследия отсутствуют.

  - Информация о необходимости осуществления мероприятий 
по охране окружающей среды

Мероприятия по охране атмосферного воздуха.

Характеристика объекта как источника загрязнения атмосферного воздуха.

Для снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха в период строительства необходима организация контроля состава выхлопных газов строительной техники 
и механизмов. При этом не допускается выход на объект механических транспортных средств, содержащих вредные вещества в выхлопах более допустимых, что регламентировано требованиями ГОСТ Р 58577-2019 «Правила установления нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ проектируемыми и действующими хозяйствующими субъектами и методы определения этих нормативов».

С целью предотвращения и уменьшения загрязнения атмосферного воздуха при эксплуатации проектируемых сооружений предусмотрены технические решения, позволяющие свести до минимума вредное воздействие на атмосферный воздух 
и предотвращение аварийных ситуаций:

полная герметизация системы сбора;

соблюдение технологических регламентов и правил технической эксплуатации всех составных частей системы добычи и транспортировки;

применение максимально герметизированной системы сбора и транспорта нефти, газа, воды;

герметичность затвора всех задвижек предусмотрена класса «А»;

технологическая аппаратура, работающая под давлением и в которой возможно превышение давления выше расчетного, оснащена предохранительными клапанами;

контроль швов сварных соединений;

испытание трубопроводов на прочность и герметичность после монтажа;

организация строгого контроля технологических процессов, герметичность, надежность и безаварийная работа оборудования и трубопроводов;

применение наиболее совершенного оборудования и приборов контроля его работы;

технологическая схема и комплектация основного оборудования гарантируют непрерывность производственного процесса за счет оснащения технологического оборудования системами автоматического регулирования, блокировок и сигнализации;

предусмотрено внутреннее и наружное антикоррозионное покрытие трубопроводов.

Мероприятия по регулированию выбросов загрязняющих веществ при неблагоприятных метеорологических условиях (далее – НМУ).

Уровень загрязнения приземных слоев атмосферы во многом зависит 
от метеорологических условий.

Регулирование выбросов вредных веществ в атмосферу в период НМУ предусматривает кратковременное сокращение выбросов, приводящих к формированию высокого уровня загрязнения воздуха, до уровня, наблюдаемого при отсутствии НМУ. Регулирование выбросов осуществляется с учетом прогноза НМУ на основе предупреждений о возможном опасном росте концентраций примесей в воздухе с целью его предотвращения.

ТПП «Урайнефтегаз» не получает предупреждения о повышении уровня загрязнения воздуха в периоды НМУ. В связи с этим, специальные мероприятия по регулированию выбросов в периоды НМУ не разрабатываются. Для снижения приземных концентраций вредных веществ в атмосфере в периоды НМУ предусматриваются мероприятия организационного характера, соответствующие первому режиму работы предприятий 
в периоды НМУ. Эти мероприятия носят организационно-технический характер и не приводят к снижению производственной мощности предприятия.

Мероприятия по сокращению выбросов по первому режиму включают:

контроль за работой контрольно-измерительных приборов и автоматических систем управления технологическими процессами;

запрещение продувки и чистки оборудования, а также ремонтных работ, связанных 
с повышенным выделением вредных веществ в атмосферу;

контроль за точным соблюдением технологического регламента производства;

смещение во времени некоторых технологических процессов, связанных с большим выделением вредных веществ в атмосферу (заполнение и опорожнение емкостей, продувка 
и чистка оборудования);

другие организационно-технические мероприятия, приводящие к снижению выбросов загрязняющих веществ.

Реализация указанных мероприятий сводит до минимума ущерб воздушному бассейну.

Мероприятия по охране недр.

Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-I «О недрах» содержит правовые и экологические основы комплексного рационального использования и охраны недр, обеспечивает защиту интересов государства и граждан РФ, а также прав пользования недрами.

Оформление, регистрация и выдача лицензии на пользование недрами осуществляется федеральными органами управления государственным фондом недр или его территориальным подразделением.

Основными требованиями по использованию недр является обеспечение полноты геологического изучения, рационального комплексного использования и охраны недр, 
а также предотвращение загрязнения недр при проведении работ, соблюдение установленного порядка консервации и ликвидации подземных сооружений (скважин).

Пользователи недр обязаны обеспечить выполнение стандартов (норм, правил) 
по безопасному ведению работ, связанных с пользованием недрами.

Пользователи недр, ведущие буровые работы при разведке и разработке нефтяных 
и газовых месторождений, должны иметь договор с профессиональными службами 
по предупреждению и ликвидации открытых нефтяных и газовых фонтанов.

При возникновении непосредственной угрозы жизни и здоровью населения в зоне влияния работ, связанных с пользованием недрами, руководители предприятий обязаны немедленно приостановить работы, обеспечить транспортировку людей в безопасное место 
и незамедлительно информировать об этом соответствующие органы государственной власти и органы местного самоуправления.

Для защиты от возможного проникновения загрязняющих веществ необходимо предусматривать:

применение труб, материалов и арматуры соответствующей климатическим условиям района строительства, условиям хранения и транспорта при расчетной минимальной температуре;

механические характеристики труб, соединений трубопроводов и арматуры обеспечивают расчетный срок эксплуатации трубопроводов при условии соблюдения проектного режима и отсутствия нерегламентированного воздействия (строительного брака, наездов техники);

герметичность затворов установленной запорной арматуры соответствует классу «А»;

постоянные осмотры состояния трубопроводов и технологического оборудования 
в период эксплуатации с записями результатов осмотра в эксплуатационном журнале;

проведение контрольного осмотра, проведение планового ремонта трубопровода.

Мероприятия по охране недр, предусмотренные проектной документацией являются составной частью технологических процессов, направленных на обеспечение безаварийности производства и рационального использования природных ресурсов.

Производственный экологический контроль за охраной недр и окружающей среды осуществляется организацией, выполняющей данный вид работ.

Предусмотренные проектной документацией технические решения обеспечивают предотвращение негативных последствий обустройства скважин на состояние недр 
и окружающей среды.

Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод, водных биологических ресурсов, соблюдению режимов водоохранных и рыбоохранных зон, прибрежных защитных полос водотоков

Во избежание загрязнения водосборов поверхностных водных объектов, в границах которых расположены проектируемые объекты, проектной документацией предусматривается комплекс природоохранных мероприятий.

Период строительства.

Для предупреждения и ликвидации последствий негативного воздействия 
на поверхностные и подземные воды при строительстве проектируемых объектов предусмотрен комплекс природоохранных мероприятий, направленные на рациональное использование водных ресурсов:

обязательное соблюдение границ участков, отводимых под строительство;

запрет проезда транспорта вне проездов и дорог;

запрет мойки и заправки машин и механизмов вне специально оборудованных мест;

использование труб соответствующих климатическим условиям строительства 
с заводской трехслойной антикоррозионной изоляцией;

очистка и гидравлическое испытание трубопроводов;

использование химически не агрессивных строительных материалов, рекомендованных к использованию соответствующими нормативными документами;

использование машин и механизмов в исправном состоянии, во избежание возможности пролива нефтепродуктов;

очередность проведения демонтажных работ трубопроводов осуществляется 
на основании их фактического технического состояния, аварийности, ответственности участков, с учетом темпов и объемов проводимой реконструкции;

демонтаж выведенного из эксплуатации трубопровода, препятствующего строительству проектируемого трубопровода, выполнены в полосе отвода земли;

выезд строительной техники за полосу отвода земли не разрешается;

после демонтажа трубопроводов производится засыпка траншеи, уборка строительного мусора и планировка полосы. Все территории подлежат технической 
и биологической рекультивации;

демонтируемые трубопроводы вывозятся сразу (без хранения на площадке), 
на трубную базу заказчика;

при демонтаже и строительстве поверхность территории площадки строительства выравнивается таким образом, чтобы вода от дождей и таяния снега уходила за пределы площадки и не застаивалась на поверхности почвы;

все территории подлежат технической и биологической рекультивации;

к работам допускаются квалифицированные работники, прошедшие инструктаж 
по технике безопасности и правилам безопасного ведения работ;

очистка временно занимаемой территории от строительного мусора, неизрасходованных материалов и других загрязнителей по окончании производства работ;

оснащение рабочих мест на площадке строительства инвентарными контейнерами для твердых коммунальных отходов и строительных отходов.

Период эксплуатации.

Для предупреждения и ликвидации последствий негативного воздействия 
на поверхностные и подземные воды при эксплуатации объектов предусмотрен комплекс природоохранных мероприятий:

технологическое оборудование выбрано в соответствии с заданными технологическими параметрами и оснащено необходимым объемом автоматического регулирования, блокировки и сигнализации;

арматура принята с учетом условий эксплуатации, рабочих параметров, физико-химических свойств транспортируемой среды, класс герметичности затвора – А;

использованы трубы повышенной эксплуатационной надежности с заводским антикоррозионным покрытием;

производится эксплуатация строительных машин и механизмов, находящихся 
в исправном состоянии в целях избежания разливов на площадке строительства заправка машин осуществляется только на стационарных автозаправочных станциях;

высокое качество используемых труб, выбранные трубы имеют повышенные эксплуатационные характеристики и обеспечивают высокую надежность на весь период эксплуатации;

надежная гидроизоляция трубопроводов;

необходимый уровень надежности и безопасности трубопроводов по болотам (близкое залегание грунтовых вод) определяется категорией надежности трубопроводов I и II типа;

все монтажные сварные соединения на линейной части и узлы подключения трубопроводов подвергаются неразрушающему контролю физическими методами (радиографированием) во избежание аварийной ситуации на водный объект;

используется активная защита и изоляция труб;

все монтажные сварные соединения на линейной части подвергаются контролю физическими методами: радиографированием, ультразвуком.

Запрещается:

проезд транспорта вне проездов и дорог;

расчистка территории с помощью огня, сжигание отходов, образующихся в результате санитарных и технических рубок.

При соблюдении проектных решений и вышеперечисленных мероприятий воздействие на водные объекты при производстве работ будет минимальным.

Мероприятия, направленные на охрану водных объектов.

Гидрографическая сеть представлена р. Мулымья, р. Малая Лова и ручья без названия.

По происхождению котловин подавляющее большинство озер органогенные. Это болотные (внутриболотные) озерки и озера. Берега внутриболотных озер торфяные, низкие, высотой около 0,5 м над урезами воды. Подавляющее большинство озер (около 90%) 
не имеет поверхностного стока, т.е. они считаются бессточными.

Высоконапорный водовод «В/ВОДОВОД ЦПС-ДНС1-К72-К73 (БКНС-24 до Куст 
№ 72)» на ПК 34+83,44 пересекает ручей р. Малая Лова. Ширина русла составляет 2,96 м по створу перехода трубопровода. Глубина в створе составляет 0,98 м. Пойма в районе работ шириной до 15 м, покрыта луговыми травами и кустарником. Берега относительно пологие. Максимальные расчетные уровни воды 1% обеспеченности составляют 91,40 м БС, 10% - 91,29 м БС. Минимальная отметка размыва дна 89,08 м БС.

Водовод от т.вр. до куста № 12 L-125,39п.м. (т.вр. до Куст № 12).

Начало трассы (ПК0) – соответствует точке врезки водовода на куст 12, конец трассы (ПК2+42.29) соответствует  кусту 12. Проектируемый водовод проходит преимущественно 
в юго-восточном направлении.

Трасса следует по заболоченной местности с влаголюбивой растительностью, а также по местности, покрытой хвойным лесом (сосна) с высотой деревьев от 3 до 4 м. Проектируемый водовод пересекает 2 промысловых нефтепровода, внутрипромысловую дорогу на куст 12, 2 линии электропередачи 6-кВ 3 провода.

Минимальная отметка высоты по трассе 77,05 м, максимальная отметка – 79,48 м.

В/водовод ЦПС-ДНС1-К72-К73 (БКНС-24 до Куст № 72).

Начало трассы (ПК0) – соответствует БКНС-24 , конец трассы ПК43+4.37 соответствует  кусту 72. Проектируемый водовод проходит преимущественно в северо-восточном направлении.

Трасса следует вдоль коридора коммуникаций преимущественно по местности    покрытой хвойным и лиственным лесом с высотой деревьев от 2 до 12 м. Также трасса проходит по заболоченным территориям с влаголюбивой растительностью и территориям покрытым мхом. Проектируемый водовод пересекает промысловые нефтепроводы, автодороги, линии электропередачи, водоводы и водный объект.

Минимальная отметка высоты по трассе 89,60 м, максимальная отметка – 111,04 м.

Прокладка высоконапорного водовода «В/ВОДОВОД ЦПС-ДНС1-К72-К73 (БКНС-24 до Куст № 72)» через р. Малая Лова, предусмотрена в подземном варианте.

Проектируемые узлы запорной арматуры располагаются на отметках выше уровня  горизонта высоких вод 10%-ной обеспеченности согласно п.10.2.15 СП 284.1325800.2016.

Согласно требованиям Водного Кодекса РФ, Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», постановления Правительства РФ от 13.08.1996 № 997 «Об утверждении Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи» для охраны растительного и животного мира проектной документацией предлагается комплекс мероприятий:

недопущение разливов горюче смазочных материалов, загрязнение территории производственными и бытовыми отходами, а также лакокрасочными материалами;

строительство проектируемых объектов вне нерестилищ и зимовальных ям;

использование при заправке машин, механизмов и оборудования поддонов, исключающих попадания топлива и масел в водную среду и грунт.

Для уменьшения воздействия на водоток при строительстве трубопроводов 
в проектной документации предусмотрены следующие мероприятия:

засыпка береговых траншей с превышением над естественным уровнем поверхности земли для восстановления рельефа после естественного уплотнения грунта засыпки;

выполаживание береговых склонов и откосов береговых траншей при устройстве обратной засыпки из местного и привозного грунта;

выполнение строительно-монтажных работ должно осуществляться преимущественно в зимний период для уменьшения воздействия строительных машин на растительный береговой покров.

Строительство перехода через водную преграду ведутся силами генподрядной организации, линейными бригадами по типовым проектам производства работ.

Выполнение строительно-монтажных работ должно осуществляться преимущественно в зимний период для уменьшения воздействия строительных машин 
на растительный береговой покров.

Таким образом, выполнение технических и природоохранных проектных решений обеспечит надежную работу проектируемых объектов, что уменьшит отрицательное воздействие на окружающую среду при его строительстве и дальнейшей эксплуатации.

Мероприятия по охране почв, растительности и животного мира

Мероприятия по охране земельных ресурсов от воздействия проектируемого объекта

С целью рационального использования земель, предотвращения и уменьшения негативного воздействия на почвенно-растительный покров проектной документацией предусмотрены технические решения, представленные комплексом технологических, технических и организационных мероприятий, направленных, в первую очередь, на повышение эксплуатационной надежности, противопожарной и экологической безопасности проектируемых объектов:

при выделении земель под строительство объектов устанавливаются твердые границы отвода, что обязывает не допускать использование земель и повреждать почвенно-растительный покров за пределами отвода;

формирование линейных коммуникаций в единые технологические коридоры (трубопроводы, автодороги, линии электропередач) минимальной ширины по кратчайшему расстоянию;

использование тpуб из материалов, соответствующих климатическим условиям района строительства, с увеличенной толщиной стенки;

комплексная защита трубопроводов от почвенной коррозии заводской антикоррозионной изоляцией усиленного типа и средствами электрохимической защиты;

визуальный контроль поверхности труб, деталей трубопровода, запорной арматуры перед сборкой и сваркой трубопровода, имеющего заводскую изоляцию;

очистка внутренней полости трубопровода перед вводом в эксплуатацию после полной готовности всех участков;

испытание на прочность и проверка на герметичность трубопроводов;

контроль коррозионного состояния и эффективности защиты от внутренней коррозии трубопровода;

периодическое диагностирование трубопровода для предотвращения 
и прогнозирования аварий, тем самым для повышения надёжности и долговечности трубопроводов;

выезд строительной техники за полосу отвода земли не разрешается;

после строительства трубопровода производится засыпка траншеи, уборка строительного мусора и планировка полосы. Все территории подлежат технической рекультивации;

утилизация отходов производства и потребления;

контроль за обслуживающим автотранспортом по недопущению подтекания топлива, смазочных материалов;

рекультивация земель, нарушенных при строительстве проектируемых объектов.

Необходимая надежность трубопровода обеспечивается:

проведением строгого контроля качества поступающих для обустройства материалов, арматуры и оборудования;

применением труб из сталей улучшенных технических характеристик и повышенной коррозионной стойкости с внутренним заводским антикоррозийным покрытием, 
с толщинами стенок, превышающими расчетные;

проведением тщательного контроля выполнения строительно-монтажных работ;

выбор оптимальных диаметров для создания наиболее экономичного режима перекачки;

установкой отсекающей арматуры на врезках.

В процессе производства монтажных работ выполняется послеоперационный контроль качества сборки и сварки трубопроводов.

Перед сборкой и сваркой трубопровода, имеющего заводскую изоляцию, необходим визуальный контроль поверхности труб, деталей трубопровода, запорной арматуры. Обнаруженные дефекты должны быть устранены.

Для обеспечения требуемого уровня качества при производстве сварочных работ необходимо производить:

проверку квалификации сварщиков;

контроль исходных материалов и труб, запорной и распределительной арматуры;

систематический операционный (технологический) контроль, осуществляемый 
в процессе сборки и сварки;

визуальный контроль и обмер готовых сварных соединений;

проверку сварных швов неразрушающими методами контроля;

проверку соответствия технологии сварки требованиям нормативных документов;

проверку наличия клейма сварщика на каждом стыке.

В производство допускаются материалы и изделия только при наличии сертификатов, паспортов или других сопроводительных документов от заводов поставщиков.

Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и среды 
их обитания.

В период реконструкции, строительства объектов в целях охраны растительного 
и животного мира необходимо обеспечение контроля за строгим соблюдением экологических норм и правил на всех этапах строительства.

В целях охраны растительного покрова, а также уменьшения возможного ущерба наземным позвоночным животным и сохранения оптимальных условий их существования проектной документацией предусмотрены следующие организационные и технические мероприятия:

подземная прокладка трубопроводов в целях минимизации ущерба для мигрирующих животных;

движение транспорта и строительной техники только по существующим автомобильным дорогам и временным вдольтрассовым проездам;

заправка строительных машин и механизмов горюче смазочными материалами (далее – ГСМ) производить автозаправщиками, исключая попадания ГСМ в почву и водоемы;

техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта и строительной техники должно выполняться на территории ремонтного предприятия;

стоянка, заправка автомобильного транспорта и строительной техники 
в водоохранных зонах запрещается;

введение запрета на образование несанкционированных свалок коммунальных отходов – мест концентрации синантропных видов птиц и других животных;

предупреждение случаев любого браконьерства, недопущение нерегламентированной добычи животных;

сведение до минимума «фактора беспокойства» в местах обитания животных, особенно пернатых хищников, водоплавающих птиц, крупных млекопитающих и редких (малочисленных) животных;

строгое соблюдение всех санитарных норм, контроль за техногенным и шумовым загрязнением окружающей среды;

исключение вероятности возгорания лесных участков на прилегающей к участку строительства местности.

При производстве строительно-монтажных работ необходимо обеспечить контроль 
за соблюдением правил пожаробезопасности:

запрет на разведение костров в лесных насаждениях, лесосеках с оставленными порубочными остатками, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев;

запрет на заправку горючим топливных баков двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя, использование машин с неисправной системой питания двигателя, а также курение или пользование открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим;

запрещается оставлять промасленный или пропитанный бензином, керосином или иными горючими веществами обтирочный материал в непредусмотренных специально для этого местах;

запрет на выжигание травы на лесных полянах, прогалинах на землях лесного фонда 
и на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам.

После завершения строительства и по окончании эксплуатации проектируемых объектов проводятся рекультивационные работы нарушенных земель с целью восстановления почвенного покрова, исходной растительности и среды обитания животных.

Мероприятия по рекультивации нарушенных земельных участков.

Нарушенные земли, полностью или частично утратившие продуктивность 
в результате воздействия, подлежат восстановлению (рекультивации) с приведением их 
в состояние, близкое к исходным природным условиям.

Обоснование выбора направления рекультивации после окончания строительства 
и после эксплуатации, последовательность и объемы проведения работ по рекультивации земель представлены в составе отдельной проектной документации.

Рекультивация проводится в соответствии с правилами проведения рекультивации 
и консервации земель, утвержденными постановлением Правительства РФ от 10.07.2018 
№ 800 «О проведении рекультивации и консервации земель».

Исполнение обязательств по компенсационному лесовосстановлению осуществляется на основании отдельно разработанного проекта лесовосстановления в порядке и сроки, определённые статьей 63.1 Лесного кодекса Российской Федерации.

  - Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

Перечень мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (далее ЧС) природного и техногенного характера.

Проектные решения по предупреждению ЧС техногенного и природного характера разрабатываются с учетом потенциальной опасности объекта строительства и рядом расположенных объектов, оценки природных условий и окружающей среды. Поэтому проектные решения подразделяются на следующие:

по предупреждению ЧС, возникающих в результате возможных аварий на объекте строительства, и снижению их тяжести;

по предупреждению ЧС, возникающих в результате аварий на рядом расположенных потенциально опасных объектах, включая аварии на транспорте;

по предупреждению ЧС, источниками, которых являются опасные природные процессы.

ЧС – обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Поражающий фактор источника ЧС – составляющая природного явления или процесса, вызванная источником чрезвычайной ситуации и характеризуемая физическими, химическими и биологическими действиями или проявлениями, которые определяются или выражаются соответствующими параметрами.

Предупреждение ЧС – комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно 
и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения.

Перечень и характеристики производств (технологического оборудования) проектируемого оборудования, аварии на которых могут привести к возникновению чрезвычайной ситуации техногенного характера, как на территории проектируемого объекта, так и за его пределами

Производства, аварии на которых могут привести к возникновению ЧС техногенного характера на проектируемом объекте, отсутствуют.

Сведения об объектах производственного назначения, транспортных коммуникациях и линейных объектах, аварии на которых могут привести к возникновению чрезвычайной ситуации техногенного характера на проектируемом объекте.

Объекты производственного назначения, аварии на которых могут привести 
к возникновению чрезвычайной ситуации техногенного характера на проектируемом объекте, отсутствуют.

Сведения о природно-климатических условиях в районе строительства, результаты оценки частоты и интенсивности проявлений опасных природных процессов и явлений, которые могут привести к возникновению чрезвычайной ситуации природного характера на проектируемом объекте.

В административном отношении участок производства работ расположен в Советском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Климат данного района континентальный. Зима суровая, холодная и продолжительная. Лето короткое, теплое. Короткие переходные сезоны - осень и весна. Наблюдаются поздние весенние и ранние осенние заморозки, резкие колебания температуры в течение года и даже суток.

Климатический район строительства рассматриваемой территории – IД согласно рисунку 1 и таблице А.1 СП 131.13330.2020.

Для характеристики климата района использованы данные ближайшей действующей метеостанции Шаим (в 60 км юго-восточнее территории строительства).

Средняя температура воздуха самого холодного месяца, января: минус 19,1 ºC. Средняя температура воздуха самого теплого месяца, июля: плюс 18,0 ºC. Средняя месячная годовая температура воздуха составляет минус 0,6 ºC. Средняя минимальная температура воздуха самого холодного месяца, января: минус 23,1 ºC. Средняя максимальная температура воздуха самого теплого месяца, июля: плюс 23,8 ºС.

Среднегодовой абсолютный максимум температуры почвы: плюс 56°С (1959 г.), абсолютный минимум: минус 55 °С (1958 г.).

Режим ветра в течение всего года складывается в зависимости от циркуляционных факторов и местных условий. На направление ветра в отдельных пунктах существенное влияние оказывают местные условия: неровности рельефа, направление долин рек, различные препятствия. Преобладающим направлением ветров в течение года являются ветры южного направления.

Согласно СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» участок изысканий относится 
к IV району по весу снегового покрова, I району по давлению ветра, III району по толщине стенки гололеда. Вес снегового покрова составляет 2,0 кПа, нормативное ветровое давление 0,23 кПа, толщина стенки гололеда 10 мм.

Сведения об отнесении проектируемого объекта к категории по гражданской обороне.

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны (далее – ГО) должны разрабатываться и проводиться заблаговременно в мирное время. Мероприятия, которые 
по своему характеру не могут быть осуществлены заблаговременно, должны проводиться 
в возможно короткие сроки.

Технические решения, предусмотренные проектной документацией, представлены комплексом технологических, технических и организационных мероприятий, направленных, в первую очередь, на повышение эксплуатационной надежности, противопожарной 
и экологической безопасности проектируемого объекта.

Основные технические решения приняты по инженерно-геологическим 
и климатическим условиям района на основании задания на проектирование, технических условий заказчика.

Сведения об отнесении проектируемого объекта к категории по гражданской обороне.

Отнесение объекта к категории по ГО осуществляется в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2016 № 804 «Об утверждении Правил отнесения организаций категориям по гражданской обороне 
в зависимости от роли в экономике государства или влияния на безопасность населения» и приказом МЧС РФ от 28.11.2016 № 632ДСП «Об утверждении показателей для отнесения организаций к категориям по гражданской обороне».

Проектируемый объект является не категорированным по ГО.

Сведения об удалении проектируемого объекта от городов, отнесенных к группам 
по ГО, и объектов особой важности по ГО.

Объект проектирования находится на достаточном удалении от территорий, отнесенных к группам по ГО.

Сведения о границах зон возможных опасностей, в которых может оказаться проектируемый объект при ведении военных действий или вследствие этих действий, в том числе зон возможных разрушений, возможного химического заражения, катастрофического затопления, радиоактивного загрязнения (заражения), зон возможного образования завалов, 
а также сведения о расположении проектируемого объекта относительно зоны световой маскировки

В соответствии с СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне» проектируемый объект не попадает в зону возможных сильных разрушений при воздействии обычных средств поражения и попадает 
в зону возможных разрушений при воздействии обычных средств поражения, так как имеет категорию по ГО и располагается на территории, не отнесенной к группе по ГО.

Так же проектируемый объект не относится к объектам использования атомной энергии.

Объект попадает в зону возможного химического заражения, так как 
в районе расположения дороги находится железная дорога, по которой возможна транспортировка емкостей с аварийно-химически опасными веществами.

Объект не попадает в зону возможного радиоактивного загрязнения, так как на расстоянии 40 км и менее отсутствуют объекты использования атомной энергии и атомные станции.

Зона возможного распространения завалов не определена в связи с отсутствием проектируемых зданий и высотных сооружений.

В соответствии с п. 3.15 ГОСТ Р 55201-2012 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при проектировании объектов капитального строительства» и п. 10.2 СП 165.1325800.2014 проектируемый объект располагается вне зоны светомаскировки.

Учитывая гидрографические особенности региона и связанное с ними отсутствие водохранилищ, обладающих гидросооружениями с напорными фронтами, при разрушении которых возможно образование волн прорыва, а также топографические условия местности, объект не попадает в зону возможного катастрофического затопления в результате разрушения гидроузлов.

Сведения о продолжении функционирования проектируемого объекта в военное время или прекращения, или переносе деятельности объекта в другое место, а также 
о перепрофилировании проектируемого производства на выпуск иной продукции.

Сооружения проектируемого объекта являются стационарными.

Характер производства не предполагает возможности переноса в военное время 
в другое место. Демонтаж сооружений и технологического оборудования в особый период 
в короткие сроки технически неосуществим и экономически нецелесообразен.

Также характер производства не предполагает возможности перепрофилирования 
на выпуск иной продукции.

Сведения о численности наибольшей работающей смены проектируемого объекта 
в военное время, а также численности дежурного и линейного персонала проектируемого объекта, обеспечивающего жизнедеятельность городов, отнесенных к группам 
по ГО, и объектов особой важности в военное время

Проектируемый объект не прекращает работу в военное время, численность наибольшей рабочей смены не определяется.

Проектируемый объект не входит в состав объектов, обеспечивающих жизнедеятельность категорированных городов и объектов особой важности в военное время.

Дежурный и линейный персонал, обеспечивающий жизнедеятельность категорированных городов и объектов особой важности, отсутствует.

Сведения о соответствии степени огнестойкости проектируемых зданий (сооружения) требованиям, предъявляемым к зданиям (сооружениям) объектов, отнесенным к категориям по ГО.

Проектной документацией не предусматривается строительство зданий.

Согласно СП 165.1325800.2014 специальные требования к степени огнестойкости сооружений не предъявляются.

Решения по управлению ГО проектируемого объекта, системам оповещения персонала об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.

Система оповещения является главной системой передачи команд и руководящих указаний для персонала как при строительстве объекта, так и в нормальных эксплуатационных условиях, а также в случае возникновения ЧС или подачи сигнала ГО.

Основным способом оповещения является передача информации и сигналов оповещения по сетям связи.

Мероприятия по световой и другим видам маскировки проектируемого объекта.

Проектируемые объекты расположены на расстоянии более 600 км 
от государственной границы и, следовательно, в соответствии с п.3.15 ГОСТ Р 55201-2012, находятся вне зоны светомаскировки РФ.

Проектные решения по повышению устойчивости работы источников водоснабжения и их защите от радиоактивных и отравляющих веществ, разработанные с учетом требований ГОСТ 22.6.01-97/ГОСТ Р 22.6.01-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита систем хозяйственно-питьевого водоснабжения. Общие требования» и ВСН ВК4 «Инструкция по подготовке и работе систем хозяйственно-питьевого водоснабжения 
в чрезвычайных ситуациях».

Использование воды из открытых водоемов и других поверхностных источников данной проектной документацией не предусматривается. Проектирование систем хозяйственно-питьевого водоснабжения не предусматривается.

Мероприятия по устойчивости источников водоснабжения не приводятся.

Обоснование введения режимов радиационной защиты на территории проектируемого объекта, подвергшейся радиоактивному загрязнению (заражению).

В соответствии с СП 165.1325800.2014 проектируемый объект не попадает в зону возможного радиоактивного заражения. Введение режима радиационной защиты 
не требуется.

Режимы радиационной защиты, определяемые в соответствии с ГОСТ Р 42.4.02-2015 «Гражданская оборона. Режимы радиационной защиты на территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению», для данного объекта не устанавливаются.

Проектные решения по обеспечению безаварийной остановки технологических процессов при угрозе воздействия по проектируемому объекту поражающих факторов современных средств поражения.

Для остановки проектируемых трубопроводов производят перекрытие отключающей арматуры, расположенной в начале и в конце трассы, предварительно обеспечив прекращение поступления рабочего продукта.

Мероприятия по повышению эффективности защиты производственных фондов проектируемого объекта при воздействии по ним современных средств поражения

Проектной документацией не предусматриваются специальные мероприятия 
по повышению эффективности защиты производственных фондов.

Строительство зданий в данной проектной документации не предусматривается.

Прокладка трубопровода предусматривается подземно.

Мероприятия по приспособлению объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, обеззараживания одежды и специальной обработки техники.

Мероприятия по приспособлению объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, обеззараживания одежды и специальной обработки техники не предусматриваются.

Мероприятия по мониторингу состояния радиационной и химической обстановки 
на территории проектируемого объекта

Проектируемые объекты не являются химически опасными и радиационно-опасными объектами. Проектными решениями не предусматривается проведение мониторинга 
на территории расположения проектируемых объектов.

Мероприятия по инженерной защите (укрытию) персонала объекта в защитных сооружениях ГО, разработанные с учетом положений СП 88.13330.2022
«СНиП II-11-77. Защитные сооружения гражданской обороны», СП 93.13330.2016
«Защитные сооружения гражданской обороны в подземных горных выработках».

Согласно заданию на разработку на территории проектируемых объектов защитные сооружения ГО отсутствуют. Рядом с проектируемыми объектами предприятий, 
на территории которых имеется защитное сооружение ГО, нет.

Проектируемые объекты находятся согласно исходным данным и зонированию по СП 165.1325800.2014 вне зон возможного радиоактивного загрязнения, катастрофического затопления, химического заражения, сильных разрушений от взрывов, происходящих 
в мирное время в результате аварий.

Постоянный обслуживающий персонал отсутствует. Таким образом, защита работников проектируемого объекта (наибольшей работающей смены) в укрытии 
не требуется.

Решения по созданию и содержанию запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, обеспечению населения и персонала проектируемого объекта средствами индивидуальной защиты.

Создание, хранение и использование запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств осуществляется в соответствии 
с требованиями постановления Правительства РФ от 27.04.2000 № 379 «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств».

Накопление, хранение и использование в целях ГО запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств осуществляется заблаговременно в мирное время.

Все запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств создаются и обеспечиваются силами эксплуатационной службы и хранятся 
на существующих складах материально-технических ресурсов.

Мероприятия по обеспечению эвакуации персонала и материальных ценностей 
в безопасные районы.

Согласно постановлением Правительства РФ от 22.06.2004 № 303 «О порядке эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы», эвакуации подлежат:

работники расположенных в населенных пунктах организаций, переносящих производственную деятельность в военное время в загородную зону, а также неработающие члены семей указанных работников;

нетрудоспособное и не занятое в производстве население;

материальные и культурные ценности.

# Основная часть проекта межевания территории

# Проект межевания территории. Графическая часть

- Чертеж межевания территории

# Проект межевания территории. Текстовая часть

- Перечень образуемых земельных участков

Расчет площади земельного участка произведен в соответствии с действующими нормами и земельным законодательством: нормы отвода земель для нефтяных и газовых скважин CН 459-74, Земельный кодекс РФ, Градостроительный кодекс РФ.

Согласно вышеуказанным нормативным документам ширина отвода для проектируемых линейных коммуникаций составляет:

для водоводов – 36 м.

Категория земель – земли лесного фонда, земли промышленности.

| № п/п | Условные номера образуемых земельных участков | Номера характерных точек образуемых земельных участков | Площадь образуемых земельных участков, га | Кадастровый номер земельного участка, из которого образуется земельный участок | Вид разрешенного использования лесного участка | Категория земель / необходимость перевода из одной категории в другую | Способ образования земельных участков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 86:09:0000000: 4542/чзу1 | 1-21 | 0,0431 | 86:09:0000000:4542 | строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов | Земли лесного фонда | Строитель-ство, реконструк-ция, эксплуатация линейных объектов |
| 2 | 86:09:0000000: 4542/чзу2 | 225-304 | 1,1041 |  |  |  |  |
| 3 | 86:09:0000000: 4542/чзу3 | 51-54 | 0,0595 |  |  |  |  |
| 4 | 86:09:0000000: 4542/чзу4 | 47-50 | 0,0356 |  |  |  |  |
| 5 | 86:09:0000000: 4542/чзу5 | 22-46 | 0,2508 |  |  |  |  |
| 6 | 86:09:0000000: 4542/чзу6 | 94-224 | 4,9012 |  |  |  |  |
| 7 | 86:09:0000000: 4542/чзу7 | 305-476 | 4,4458 |  |  |  |  |
| 8 | 86:09:0701004: 1100:ЗУ1 | 64-73 | 0,0243 | 86:09:0701004:1100 | Недропользование | Земли промышлен-ности | Образование земельного участка путем раздела с сохранением исходного |
| 9 | 86:09:0701004: 1184:ЗУ1 | 55-63 | 0,0691 | 86:09:0701004:1184 |  |  |  |
| 10 | 86:09:0701004: 1347:ЗУ1 | 88-93 | 0,0234 | 86:09:0701004:1347 |  |  |  |
| 11 | 86:09:0701004: 1377:ЗУ1 | 74-87 | 0,0637 | 86:09:0701004:1377 |  |  |  |

- Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков)

- Перечень координат характерных точек образуемых земельных участков

| Общая площадь отвода 11,0206 га |
| --- |
| № | X | Y |
| 86:09:0000000:4542/чзу1 |
| 1 | 985869,06 | 1759189,10 |
| 2 | 985870,23 | 1759190,49 |
| 3 | 985866,95 | 1759193,11 |
| 4 | 985866,09 | 1759191,98 |
| 5 | 985839,87 | 1759211,66 |
| 6 | 985839,30 | 1759210,79 |
| 1 | 985869,06 | 1759189,10 |
| 7 | 985823,51 | 1759222,30 |
| 8 | 985824,22 | 1759223,43 |
| 9 | 985781,49 | 1759254,79 |
| 10 | 985775,92 | 1759259,37 |
| 11 | 985774,78 | 1759257,80 |
| 7 | 985823,51 | 1759222,30 |
| 12 | 985811,35 | 1759299,40 |
| 13 | 985818,97 | 1759309,85 |
| 14 | 985782,03 | 1759336,79 |
| 15 | 985773,75 | 1759333,05 |
| 16 | 985777,30 | 1759329,17 |
| 17 | 985781,45 | 1759331,01 |
| 18 | 985811,98 | 1759308,74 |
| 19 | 985805,54 | 1759299,91 |
| 20 | 985809,36 | 1759297,37 |
| 21 | 985810,98 | 1759299,67 |
| 12 | 985811,35 | 1759299,40 |
| 86:09:0000000:4542/чзу5 |
| 22 | 985861,90 | 1759180,59 |
| 23 | 985869,06 | 1759189,10 |
| 24 | 985839,30 | 1759210,79 |
| 25 | 985833,20 | 1759201,33 |
| 22 | 985861,90 | 1759180,59 |
| 26 | 985817,54 | 1759212,65 |
| 27 | 985823,51 | 1759222,30 |
| 28 | 985774,78 | 1759257,80 |
| 29 | 985775,92 | 1759259,37 |
| 30 | 985771,16 | 1759263,28 |
| 31 | 985774,14 | 1759267,32 |
| 32 | 985772,77 | 1759268,44 |
| 33 | 985759,71 | 1759254,45 |
| 26 | 985817,54 | 1759212,65 |
| 34 | 985777,30 | 1759329,17 |
| 35 | 985801,90 | 1759302,34 |
| 36 | 985805,54 | 1759299,91 |
| 37 | 985811,98 | 1759308,74 |
| 38 | 985781,45 | 1759331,01 |
| 34 | 985777,30 | 1759329,17 |
| 39 | 985765,71 | 1759341,82 |
| 40 | 985773,75 | 1759333,05 |
| 41 | 985782,03 | 1759336,79 |
| 42 | 985818,97 | 1759309,85 |
| 43 | 985811,35 | 1759299,40 |
| 44 | 985820,20 | 1759292,91 |
| 45 | 985834,26 | 1759312,22 |
| 46 | 985783,45 | 1759349,48 |
| 39 | 985765,71 | 1759341,82 |
| 86:09:0000000:4542/чзу4 |
| 47 | 996915,39 | 1775155,46 |
| 48 | 996925,60 | 1775173,30 |
| 49 | 996910,80 | 1775180,92 |
| 50 | 996899,34 | 1775163,66 |
| 47 | 996915,39 | 1775155,46 |
| 86:09:0000000:4542/чзу3 |
| 51 | 996471,08 | 1774381,36 |
| 52 | 996480,55 | 1774408,15 |
| 53 | 996462,26 | 1774415,91 |
| 54 | 996450,85 | 1774389,47 |
| 51 | 996471,08 | 1774381,36 |
| 86:09:0701004:1184:ЗУ1 |
| 55 | 996586,25 | 1774226,00 |
| 56 | 996586,26 | 1774226,02 |
| 57 | 996586,27 | 1774226,02 |
| 58 | 996594,05 | 1774236,49 |
| 59 | 996594,02 | 1774236,51 |
| 60 | 996540,61 | 1774258,28 |
| 61 | 996535,09 | 1774247,51 |
| 62 | 996538,63 | 1774246,40 |
| 63 | 996538,63 | 1774246,39 |
| 55 | 996586,25 | 1774226,00 |
| 86:09:0701004:1100:ЗУ1 |
| 64 | 996608,82 | 1774223,47 |
| 65 | 996607,77 | 1774229,81 |
| 66 | 996598,48 | 1774234,35 |
| 67 | 996594,05 | 1774236,49 |
| 68 | 996586,27 | 1774226,02 |
| 69 | 996587,58 | 1774225,79 |
| 70 | 996589,17 | 1774225,55 |
| 71 | 996596,94 | 1774221,75 |
| 72 | 996596,99 | 1774221,47 |
| 73 | 996609,91 | 1774216,52 |
| 64 | 996608,82 | 1774223,47 |
| 86:09:0701004:1377:ЗУ1 |
| 74 | 996635,29 | 1774403,16 |
| 75 | 996654,75 | 1774435,84 |
| 76 | 996679,39 | 1774473,55 |
| 77 | 996644,80 | 1774425,64 |
| 78 | 996643,11 | 1774422,38 |
| 79 | 996626,21 | 1774389,73 |
| 80 | 996633,89 | 1774400,83 |
| 74 | 996635,29 | 1774403,16 |
| 81 | 996684,70 | 1774481,69 |
| 82 | 996720,54 | 1774536,54 |
| 83 | 996733,64 | 1774571,90 |
| 84 | 996699,15 | 1774504,58 |
| 85 | 996690,40 | 1774510,95 |
| 86 | 996685,41 | 1774504,03 |
| 87 | 996676,82 | 1774487,45 |
| 81 | 996684,70 | 1774481,69 |
| 86:09:0701004:1347:ЗУ1 |
| 88 | 997003,08 | 1775113,50 |
| 89 | 997010,68 | 1775123,36 |
| 90 | 997067,25 | 1775226,17 |
| 91 | 997044,88 | 1775189,80 |
| 92 | 997043,33 | 1775186,01 |
| 93 | 997001,99 | 1775113,96 |
| 88 | 997003,08 | 1775113,50 |
| 86:09:0000000:4542/чзу6 |
| 94 | 996936,49 | 1774096,35 |
| 95 | 996937,40 | 1774099,02 |
| 96 | 996938,61 | 1774101,74 |
| 97 | 996929,08 | 1774099,46 |
| 94 | 996936,49 | 1774096,35 |
| 98 | 996586,25 | 1774226,00 |
| 99 | 996538,63 | 1774246,39 |
| 100 | 996535,86 | 1774240,71 |
| 101 | 996579,68 | 1774222,48 |
| 102 | 996583,52 | 1774221,02 |
| 98 | 996586,25 | 1774226,00 |
| 103 | 996635,29 | 1774403,16 |
| 104 | 996641,74 | 1774413,88 |
| 105 | 996662,10 | 1774403,46 |
| 106 | 996715,88 | 1774478,03 |
| 107 | 996802,37 | 1774646,83 |
| 108 | 996816,57 | 1774675,54 |
| 109 | 996847,17 | 1774751,49 |
| 110 | 996865,36 | 1774795,48 |
| 111 | 996867,88 | 1774872,26 |
| 112 | 996822,15 | 1774761,66 |
| 113 | 996791,73 | 1774686,11 |
| 114 | 996778,30 | 1774659,06 |
| 115 | 996733,64 | 1774571,90 |
| 116 | 996720,54 | 1774536,54 |
| 117 | 996684,70 | 1774481,69 |
| 118 | 996685,07 | 1774481,43 |
| 119 | 996679,39 | 1774473,55 |
| 120 | 996654,75 | 1774435,84 |
| 103 | 996635,29 | 1774403,16 |
| 121 | 997006,32 | 1775067,24 |
| 122 | 996997,61 | 1775080,55 |
| 123 | 996986,53 | 1775086,99 |
| 124 | 996941,07 | 1775007,76 |
| 125 | 996923,02 | 1774981,97 |
| 126 | 996902,87 | 1774948,54 |
| 127 | 996892,25 | 1774927,85 |
| 128 | 996874,36 | 1774887,34 |
| 129 | 996871,86 | 1774811,23 |
| 130 | 996895,36 | 1774868,04 |
| 131 | 996916,45 | 1774915,86 |
| 132 | 996935,42 | 1774952,79 |
| 133 | 996964,18 | 1774993,78 |
| 121 | 997006,32 | 1775067,24 |
| 134 | 997029,39 | 1775107,43 |
| 135 | 997067,20 | 1775173,36 |
| 136 | 997083,79 | 1775213,82 |
| 137 | 997115,59 | 1775271,41 |
| 138 | 997143,50 | 1775308,92 |
| 139 | 997192,77 | 1775378,98 |
| 140 | 997212,28 | 1775414,64 |
| 141 | 997246,56 | 1775469,74 |
| 142 | 997274,04 | 1775512,19 |
| 143 | 997315,55 | 1775571,19 |
| 144 | 997349,29 | 1775633,91 |
| 145 | 997356,60 | 1775672,58 |
| 146 | 997362,36 | 1775709,66 |
| 147 | 997336,97 | 1775615,85 |
| 148 | 997228,64 | 1775458,05 |
| 149 | 997199,55 | 1775415,55 |
| 150 | 997134,77 | 1775321,81 |
| 151 | 997067,77 | 1775227,01 |
| 152 | 997067,25 | 1775226,17 |
| 153 | 997010,68 | 1775123,36 |
| 154 | 997003,08 | 1775113,50 |
| 155 | 997003,11 | 1775113,49 |
| 156 | 997008,94 | 1775110,83 |
| 134 | 997029,39 | 1775107,43 |
| 157 | 997421,16 | 1775743,70 |
| 158 | 997374,91 | 1775756,17 |
| 159 | 997374,46 | 1775754,48 |
| 157 | 997421,16 | 1775743,70 |
| 160 | 997917,84 | 1775646,54 |
| 161 | 997918,69 | 1775649,73 |
| 162 | 997889,13 | 1775657,58 |
| 163 | 997800,84 | 1775677,72 |
| 160 | 997917,84 | 1775646,54 |
| 164 | 998246,38 | 1775577,08 |
| 165 | 997959,27 | 1775640,46 |
| 166 | 997957,54 | 1775635,06 |
| 167 | 997967,56 | 1775632,92 |
| 168 | 998098,60 | 1775604,87 |
| 164 | 998246,38 | 1775577,08 |
| 169 | 998310,69 | 1775562,89 |
| 170 | 998380,35 | 1775545,07 |
| 171 | 998380,85 | 1775547,39 |
| 172 | 998376,18 | 1775548,43 |
| 169 | 998310,69 | 1775562,89 |
| 173 | 996571,92 | 1774568,87 |
| 174 | 996561,43 | 1774578,86 |
| 175 | 996560,88 | 1774577,99 |
| 176 | 996561,09 | 1774577,81 |
| 173 | 996571,92 | 1774568,87 |
| 177 | 996646,81 | 1774529,57 |
| 178 | 996651,69 | 1774539,79 |
| 179 | 996618,76 | 1774565,22 |
| 180 | 996578,96 | 1774598,04 |
| 181 | 996575,60 | 1774601,13 |
| 182 | 996573,90 | 1774598,46 |
| 183 | 996642,36 | 1774537,20 |
| 177 | 996646,81 | 1774529,57 |
| 184 | 996507,96 | 1774573,81 |
| 185 | 996504,53 | 1774583,50 |
| 186 | 996467,12 | 1774524,27 |
| 187 | 996448,80 | 1774497,51 |
| 188 | 996423,92 | 1774458,13 |
| 189 | 996423,89 | 1774457,76 |
| 190 | 996422,46 | 1774455,82 |
| 191 | 996421,92 | 1774454,97 |
| 192 | 996464,30 | 1774512,09 |
| 184 | 996507,96 | 1774573,81 |
| 193 | 996543,64 | 1774626,31 |
| 194 | 996602,93 | 1774718,68 |
| 195 | 996662,95 | 1774814,48 |
| 196 | 996865,12 | 1775133,09 |
| 197 | 996854,52 | 1775138,44 |
| 198 | 996854,24 | 1775137,98 |
| 199 | 996784,92 | 1775022,09 |
| 200 | 996707,32 | 1774899,73 |
| 201 | 996660,95 | 1774832,78 |
| 202 | 996576,94 | 1774696,23 |
| 203 | 996535,91 | 1774633,05 |
| 193 | 996543,64 | 1774626,31 |
| 204 | 996886,93 | 1775168,25 |
| 205 | 996996,80 | 1775334,10 |
| 206 | 997102,78 | 1775508,28 |
| 207 | 997111,09 | 1775523,47 |
| 208 | 997117,87 | 1775539,08 |
| 209 | 997123,31 | 1775555,54 |
| 210 | 997138,71 | 1775610,62 |
| 211 | 997140,97 | 1775619,50 |
| 212 | 997142,64 | 1775627,72 |
| 213 | 997154,28 | 1775814,40 |
| 214 | 997145,55 | 1775816,20 |
| 215 | 997134,72 | 1775733,51 |
| 216 | 997123,59 | 1775616,36 |
| 217 | 997115,36 | 1775587,39 |
| 218 | 997102,77 | 1775555,08 |
| 219 | 997076,81 | 1775496,72 |
| 220 | 997050,04 | 1775453,00 |
| 221 | 996997,16 | 1775369,32 |
| 222 | 996909,75 | 1775236,71 |
| 223 | 996894,64 | 1775202,10 |
| 224 | 996876,77 | 1775173,74 |
| 204 | 996886,93 | 1775168,25 |
| 86:09:0000000:4542/чзу2 |
| 225 | 996477,60 | 1774399,81 |
| 226 | 996475,90 | 1774394,99 |
| 227 | 996532,72 | 1774369,20 |
| 228 | 996555,05 | 1774364,56 |
| 225 | 996477,60 | 1774399,81 |
| 229 | 996517,89 | 1774530,88 |
| 230 | 996515,77 | 1774536,87 |
| 231 | 996511,72 | 1774530,50 |
| 232 | 996486,35 | 1774471,73 |
| 233 | 996495,94 | 1774492,81 |
| 234 | 996499,94 | 1774501,10 |
| 235 | 996504,33 | 1774509,16 |
| 236 | 996509,08 | 1774517,05 |
| 229 | 996517,89 | 1774530,88 |
| 237 | 996551,99 | 1774584,51 |
| 238 | 996553,31 | 1774586,59 |
| 239 | 996550,20 | 1774589,55 |
| 240 | 996550,43 | 1774588,91 |
| 237 | 996551,99 | 1774584,51 |
| 241 | 996565,60 | 1774605,90 |
| 242 | 996723,64 | 1774854,40 |
| 243 | 996881,92 | 1775114,52 |
| 244 | 996880,20 | 1775115,59 |
| 245 | 996877,67 | 1775117,18 |
| 246 | 996719,39 | 1774857,04 |
| 247 | 996561,82 | 1774609,27 |
| 241 | 996565,60 | 1774605,90 |
| 248 | 996903,96 | 1775160,37 |
| 249 | 996908,49 | 1775158,18 |
| 250 | 996908,86 | 1775158,79 |
| 251 | 996904,39 | 1775161,08 |
| 248 | 996903,96 | 1775160,37 |
| 252 | 996919,57 | 1775176,41 |
| 253 | 997087,59 | 1775452,52 |
| 254 | 997014,98 | 1775337,93 |
| 255 | 996979,06 | 1775283,79 |
| 256 | 996915,11 | 1775178,70 |
| 252 | 996919,57 | 1775176,41 |
| 257 | 997135,39 | 1775557,90 |
| 258 | 997138,72 | 1775564,90 |
| 259 | 997139,12 | 1775571,23 |
| 257 | 997135,39 | 1775557,90 |
| 260 | 997158,94 | 1775628,34 |
| 261 | 997161,71 | 1775687,76 |
| 262 | 997157,29 | 1775653,44 |
| 263 | 997154,35 | 1775607,20 |
| 264 | 997156,55 | 1775615,87 |
| 265 | 997158,50 | 1775625,46 |
| 260 | 997158,94 | 1775628,34 |
| 266 | 997182,18 | 1775807,52 |
| 267 | 997177,29 | 1775808,83 |
| 268 | 997174,25 | 1775785,21 |
| 269 | 997171,43 | 1775723,98 |
| 266 | 997182,18 | 1775807,52 |
| 270 | 997488,89 | 1775775,25 |
| 271 | 997489,79 | 1775780,18 |
| 272 | 997393,12 | 1775805,85 |
| 273 | 997392,64 | 1775800,80 |
| 270 | 997488,89 | 1775775,25 |
| 274 | 997921,54 | 1775660,36 |
| 275 | 997922,83 | 1775665,19 |
| 276 | 997503,71 | 1775776,48 |
| 277 | 997502,88 | 1775771,54 |
| 274 | 997921,54 | 1775660,36 |
| 278 | 997964,18 | 1775655,77 |
| 279 | 997962,65 | 1775650,99 |
| 280 | 998393,97 | 1775555,77 |
| 281 | 998390,99 | 1775542,35 |
| 282 | 998393,47 | 1775541,71 |
| 283 | 998395,85 | 1775541,07 |
| 284 | 998399,94 | 1775559,68 |
| 278 | 997964,18 | 1775655,77 |
| 285 | 998693,23 | 1775369,80 |
| 286 | 998686,59 | 1775374,35 |
| 287 | 998674,65 | 1775384,14 |
| 288 | 998644,84 | 1775396,88 |
| 289 | 998648,55 | 1775405,55 |
| 290 | 998645,71 | 1775407,87 |
| 291 | 998644,11 | 1775407,90 |
| 292 | 998639,16 | 1775396,32 |
| 293 | 998648,23 | 1775390,01 |
| 294 | 998675,02 | 1775378,55 |
| 295 | 998686,45 | 1775373,23 |
| 285 | 998693,23 | 1775369,80 |
| 296 | 998857,26 | 1775286,97 |
| 297 | 998862,68 | 1775287,54 |
| 298 | 998807,93 | 1775317,51 |
| 299 | 998723,24 | 1775360,26 |
| 300 | 998720,06 | 1775361,70 |
| 301 | 998695,05 | 1775368,88 |
| 296 | 998857,26 | 1775286,97 |
| 302 | 998943,90 | 1775296,56 |
| 303 | 998951,98 | 1775299,21 |
| 304 | 998950,97 | 1775302,26 |
| 302 | 998943,90 | 1775296,56 |
| 86:09:0000000:4542/чзу7 |
| 305 | 996551,85 | 1774348,44 |
| 306 | 996555,02 | 1774354,37 |
| 307 | 996534,25 | 1774358,63 |
| 308 | 996533,15 | 1774356,95 |
| 305 | 996551,85 | 1774348,44 |
| 309 | 996523,99 | 1774361,11 |
| 310 | 996528,12 | 1774367,52 |
| 311 | 996528,24 | 1774367,61 |
| 312 | 996529,80 | 1774369,00 |
| 313 | 996531,84 | 1774369,32 |
| 314 | 996532,29 | 1774369,29 |
| 315 | 996532,72 | 1774369,20 |
| 316 | 996475,90 | 1774394,99 |
| 317 | 996472,24 | 1774384,65 |
| 309 | 996523,99 | 1774361,11 |
| 318 | 996564,79 | 1774372,60 |
| 319 | 996472,31 | 1774414,31 |
| 320 | 996505,90 | 1774488,14 |
| 321 | 996509,74 | 1774496,07 |
| 322 | 996513,88 | 1774503,69 |
| 323 | 996518,44 | 1774511,26 |
| 324 | 996522,55 | 1774517,73 |
| 325 | 996520,84 | 1774522,54 |
| 326 | 996517,89 | 1774530,88 |
| 327 | 996509,08 | 1774517,05 |
| 328 | 996504,33 | 1774509,16 |
| 329 | 996499,94 | 1774501,10 |
| 330 | 996495,94 | 1774492,81 |
| 331 | 996486,35 | 1774471,73 |
| 332 | 996462,26 | 1774415,91 |
| 333 | 996480,55 | 1774408,15 |
| 334 | 996477,60 | 1774399,81 |
| 335 | 996555,05 | 1774364,56 |
| 336 | 996559,92 | 1774363,56 |
| 318 | 996564,79 | 1774372,60 |
| 337 | 996515,77 | 1774536,87 |
| 338 | 996515,34 | 1774538,08 |
| 339 | 996518,68 | 1774543,52 |
| 340 | 996518,05 | 1774545,18 |
| 341 | 996511,72 | 1774530,50 |
| 337 | 996515,77 | 1774536,87 |
| 342 | 996551,99 | 1774584,51 |
| 343 | 996555,39 | 1774574,89 |
| 344 | 996556,65 | 1774571,35 |
| 345 | 996561,43 | 1774578,86 |
| 346 | 996553,31 | 1774586,59 |
| 342 | 996551,99 | 1774584,51 |
| 347 | 996544,99 | 1774589,32 |
| 348 | 996545,99 | 1774586,39 |
| 349 | 996548,89 | 1774590,81 |
| 350 | 996547,00 | 1774592,60 |
| 347 | 996544,99 | 1774589,32 |
| 351 | 996573,90 | 1774598,46 |
| 352 | 996732,97 | 1774848,58 |
| 353 | 996896,47 | 1775117,27 |
| 354 | 996895,24 | 1775117,89 |
| 355 | 996890,02 | 1775109,48 |
| 356 | 996881,92 | 1775114,52 |
| 357 | 996723,64 | 1774854,40 |
| 358 | 996565,60 | 1774605,90 |
| 351 | 996573,90 | 1774598,46 |
| 359 | 996561,82 | 1774609,27 |
| 360 | 996719,39 | 1774857,04 |
| 361 | 996877,67 | 1775117,18 |
| 362 | 996873,91 | 1775119,53 |
| 363 | 996558,96 | 1774611,86 |
| 359 | 996561,82 | 1774609,27 |
| 364 | 996903,96 | 1775160,37 |
| 365 | 996904,39 | 1775161,08 |
| 366 | 996899,34 | 1775163,66 |
| 367 | 996898,81 | 1775162,85 |
| 364 | 996903,96 | 1775160,37 |
| 368 | 996915,11 | 1775178,70 |
| 369 | 996979,06 | 1775283,79 |
| 370 | 996910,80 | 1775180,92 |
| 368 | 996915,11 | 1775178,70 |
| 371 | 996918,43 | 1775153,38 |
| 372 | 997126,01 | 1775494,51 |
| 373 | 997135,08 | 1775511,05 |
| 374 | 997143,32 | 1775530,04 |
| 375 | 997149,04 | 1775547,37 |
| 376 | 997156,55 | 1775574,20 |
| 377 | 997151,77 | 1775566,74 |
| 378 | 997151,47 | 1775562,01 |
| 379 | 997135,74 | 1775528,52 |
| 380 | 997087,59 | 1775452,52 |
| 381 | 996919,57 | 1775176,41 |
| 382 | 996925,60 | 1775173,30 |
| 383 | 996915,39 | 1775155,46 |
| 384 | 996908,86 | 1775158,79 |
| 385 | 996908,49 | 1775158,18 |
| 371 | 996918,43 | 1775153,38 |
| 386 | 996996,80 | 1775334,10 |
| 387 | 997004,01 | 1775344,99 |
| 388 | 997019,55 | 1775369,49 |
| 389 | 997130,86 | 1775548,88 |
| 390 | 997130,99 | 1775549,08 |
| 391 | 997130,99 | 1775549,14 |
| 392 | 997131,11 | 1775549,18 |
| 393 | 997131,25 | 1775549,56 |
| 394 | 997131,37 | 1775549,70 |
| 395 | 997131,51 | 1775549,96 |
| 396 | 997131,62 | 1775550,01 |
| 397 | 997135,39 | 1775557,90 |
| 398 | 997139,12 | 1775571,23 |
| 399 | 997142,64 | 1775627,72 |
| 400 | 997140,97 | 1775619,50 |
| 401 | 997138,71 | 1775610,62 |
| 402 | 997123,31 | 1775555,54 |
| 403 | 997117,87 | 1775539,08 |
| 404 | 997111,09 | 1775523,47 |
| 405 | 997102,78 | 1775508,28 |
| 386 | 996996,80 | 1775334,10 |
| 406 | 997158,94 | 1775628,34 |
| 407 | 997158,50 | 1775625,46 |
| 408 | 997156,55 | 1775615,87 |
| 409 | 997154,35 | 1775607,20 |
| 410 | 997152,82 | 1775583,19 |
| 411 | 997157,16 | 1775590,09 |
| 406 | 997158,94 | 1775628,34 |
| 412 | 997157,29 | 1775653,44 |
| 413 | 997161,71 | 1775687,76 |
| 414 | 997167,48 | 1775811,45 |
| 415 | 997167,37 | 1775811,48 |
| 412 | 997157,29 | 1775653,44 |
| 416 | 997174,25 | 1775785,21 |
| 417 | 997177,29 | 1775808,83 |
| 418 | 997175,37 | 1775809,34 |
| 416 | 997174,25 | 1775785,21 |
| 419 | 997192,90 | 1775804,66 |
| 420 | 997182,18 | 1775807,52 |
| 421 | 997171,43 | 1775723,98 |
| 422 | 997166,11 | 1775608,83 |
| 423 | 997167,37 | 1775613,80 |
| 424 | 997169,29 | 1775623,26 |
| 425 | 997170,91 | 1775633,77 |
| 419 | 997192,90 | 1775804,66 |
| 426 | 997203,90 | 1775864,78 |
| 427 | 997224,75 | 1775859,44 |
| 428 | 997285,59 | 1775845,79 |
| 429 | 997236,58 | 1775858,80 |
| 430 | 997227,77 | 1775860,94 |
| 431 | 997218,01 | 1775862,85 |
| 432 | 997209,03 | 1775864,21 |
| 426 | 997203,90 | 1775864,78 |
| 433 | 997486,91 | 1775764,39 |
| 434 | 997488,89 | 1775775,25 |
| 435 | 997392,64 | 1775800,80 |
| 436 | 997391,60 | 1775789,70 |
| 433 | 997486,91 | 1775764,39 |
| 437 | 997489,79 | 1775780,18 |
| 438 | 997491,53 | 1775789,73 |
| 439 | 997502,72 | 1775786,63 |
| 440 | 997491,56 | 1775789,75 |
| 441 | 997436,75 | 1775805,38 |
| 442 | 997394,00 | 1775815,27 |
| 443 | 997393,12 | 1775805,85 |
| 437 | 997489,79 | 1775780,18 |
| 444 | 997918,69 | 1775649,73 |
| 445 | 997921,54 | 1775660,36 |
| 446 | 997502,88 | 1775771,54 |
| 447 | 997501,04 | 1775760,64 |
| 444 | 997918,69 | 1775649,73 |
| 448 | 997922,83 | 1775665,19 |
| 449 | 997925,68 | 1775675,82 |
| 450 | 997888,33 | 1775685,73 |
| 451 | 997871,96 | 1775688,87 |
| 452 | 997773,47 | 1775712,63 |
| 453 | 997661,76 | 1775739,00 |
| 454 | 997530,20 | 1775778,84 |
| 455 | 997505,30 | 1775785,91 |
| 456 | 997503,71 | 1775776,48 |
| 448 | 997922,83 | 1775665,19 |
| 457 | 997645,46 | 1775750,23 |
| 458 | 997663,23 | 1775744,86 |
| 459 | 997685,72 | 1775739,54 |
| 457 | 997645,46 | 1775750,23 |
| 460 | 997962,65 | 1775650,99 |
| 461 | 997959,27 | 1775640,46 |
| 462 | 998246,38 | 1775577,08 |
| 463 | 998279,62 | 1775570,83 |
| 464 | 998310,69 | 1775562,89 |
| 465 | 998380,85 | 1775547,39 |
| 466 | 998380,35 | 1775545,07 |
| 467 | 998390,99 | 1775542,35 |
| 468 | 998393,97 | 1775555,77 |
| 460 | 997962,65 | 1775650,99 |
| 469 | 998518,23 | 1775508,01 |
| 470 | 998477,02 | 1775525,51 |
| 471 | 998465,05 | 1775530,19 |
| 472 | 998452,40 | 1775534,28 |
| 473 | 998439,54 | 1775537,57 |
| 474 | 998407,88 | 1775544,56 |
| 475 | 998411,40 | 1775559,66 |
| 476 | 998364,06 | 1775579,13 |
| 477 | 998255,16 | 1775603,08 |
| 478 | 998231,79 | 1775604,15 |
| 479 | 998168,94 | 1775618,54 |
| 480 | 998048,22 | 1775648,57 |
| 481 | 997967,55 | 1775666,31 |
| 482 | 997964,18 | 1775655,77 |
| 483 | 998399,94 | 1775559,68 |
| 484 | 998395,85 | 1775541,07 |
| 485 | 998492,74 | 1775515,25 |
| 469 | 998518,23 | 1775508,01 |
| 486 | 998413,01 | 1775566,56 |
| 487 | 998413,41 | 1775568,28 |
| 488 | 998403,51 | 1775570,46 |
| 486 | 998413,01 | 1775566,56 |
| 489 | 998639,16 | 1775396,32 |
| 490 | 998644,11 | 1775407,90 |
| 491 | 998632,11 | 1775408,08 |
| 492 | 998629,83 | 1775402,83 |
| 489 | 998639,16 | 1775396,32 |
| 493 | 998674,65 | 1775384,14 |
| 494 | 998648,55 | 1775405,55 |
| 495 | 998644,84 | 1775396,88 |
| 493 | 998674,65 | 1775384,14 |
| 456 | 998840,88 | 1775283,18 |
| 457 | 998843,38 | 1775285,51 |
| 458 | 998857,26 | 1775286,97 |
| 459 | 998695,05 | 1775368,88 |
| 460 | 998694,23 | 1775369,12 |
| 461 | 998693,23 | 1775369,80 |
| 462 | 998686,45 | 1775373,23 |
| 463 | 998675,02 | 1775378,55 |
| 464 | 998648,23 | 1775390,01 |
| 465 | 998699,30 | 1775354,43 |
| 456 | 998840,88 | 1775283,18 |
| 466 | 998723,24 | 1775360,26 |
| 467 | 998807,93 | 1775317,51 |
| 468 | 998799,39 | 1775322,18 |
| 469 | 998744,47 | 1775350,62 |
| 466 | 998723,24 | 1775360,26 |
| 470 | 998960,14 | 1775309,67 |
| 471 | 998956,38 | 1775306,62 |
| 472 | 998950,97 | 1775302,26 |
| 473 | 998951,98 | 1775299,21 |
| 474 | 998943,90 | 1775296,56 |
| 475 | 998919,46 | 1775276,85 |
| 476 | 998966,00 | 1775291,96 |
| 470 | 998960,14 | 1775309,67 |

- Cведения о границах территории, 
применительно к которой осуществляется подготовка проекта межевания

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 985876,04 | 1759170,37 |
| 2 | 985894,30 | 1759192,20 |
| 3 | 985896,13 | 1759194,60 |
| 4 | 985834,50 | 1759240,45 |
| 5 | 985808,57 | 1759259,82 |
| 6 | 985800,44 | 1759265,77 |
| 7 | 985834,26 | 1759312,22 |
| 8 | 985783,45 | 1759349,48 |
| 9 | 985749,87 | 1759334,97 |
| 10 | 985753,46 | 1759330,02 |
| 11 | 985736,71 | 1759301,47 |
| 12 | 985751,34 | 1759286,26 |
| 13 | 985762,42 | 1759259,60 |
| 14 | 985759,02 | 1759254,95 |
| 1 | 985876,04 | 1759170,37 |
| 15 | 996912,67 | 1774026,15 |
| 16 | 996937,40 | 1774099,02 |
| 17 | 996953,89 | 1774136,25 |
| 18 | 996939,97 | 1774143,03 |
| 19 | 996952,95 | 1774180,21 |
| 20 | 996901,32 | 1774198,83 |
| 21 | 996891,03 | 1774203,16 |
| 22 | 996620,13 | 1774326,43 |
| 23 | 996627,26 | 1774337,10 |
| 24 | 996656,41 | 1774395,56 |
| 25 | 996715,88 | 1774478,03 |
| 26 | 996802,37 | 1774646,83 |
| 27 | 996816,57 | 1774675,54 |
| 28 | 996847,17 | 1774751,49 |
| 29 | 996895,36 | 1774868,04 |
| 30 | 996916,45 | 1774915,86 |
| 31 | 996935,42 | 1774952,79 |
| 32 | 996964,18 | 1774993,78 |
| 33 | 997067,20 | 1775173,36 |
| 34 | 997083,79 | 1775213,82 |
| 35 | 997115,59 | 1775271,41 |
| 36 | 997143,50 | 1775308,92 |
| 37 | 997192,77 | 1775378,98 |
| 38 | 997212,28 | 1775414,64 |
| 39 | 997246,56 | 1775469,74 |
| 40 | 997274,04 | 1775512,19 |
| 41 | 997315,55 | 1775571,19 |
| 42 | 997349,29 | 1775633,91 |
| 43 | 997356,60 | 1775672,58 |
| 44 | 997365,84 | 1775732,03 |
| 45 | 997368,69 | 1775755,81 |
| 46 | 997432,48 | 1775741,09 |
| 47 | 997538,34 | 1775717,99 |
| 48 | 997608,58 | 1775696,29 |
| 49 | 997652,23 | 1775683,93 |
| 50 | 997909,26 | 1775625,29 |
| 51 | 997965,29 | 1775613,46 |
| 52 | 998000,97 | 1775605,04 |
| 53 | 998112,03 | 1775580,28 |
| 54 | 998171,59 | 1775568,08 |
| 55 | 998348,65 | 1775529,73 |
| 56 | 998484,63 | 1775480,87 |
| 57 | 998525,52 | 1775466,93 |
| 58 | 998606,61 | 1775431,73 |
| 59 | 998637,69 | 1775420,95 |
| 60 | 998623,68 | 1775388,63 |
| 61 | 998670,64 | 1775368,46 |
| 62 | 998681,54 | 1775363,38 |
| 63 | 998879,33 | 1775263,82 |
| 64 | 998966,00 | 1775291,96 |
| 65 | 998953,37 | 1775330,10 |
| 66 | 998963,76 | 1775332,55 |
| 67 | 998958,01 | 1775356,28 |
| 68 | 998919,98 | 1775348,13 |
| 69 | 998924,13 | 1775334,47 |
| 70 | 998909,49 | 1775321,60 |
| 71 | 998891,74 | 1775318,92 |
| 72 | 998879,55 | 1775320,83 |
| 73 | 998847,05 | 1775338,67 |
| 74 | 998836,90 | 1775344,90 |
| 75 | 998801,67 | 1775369,62 |
| 76 | 998750,48 | 1775402,20 |
| 77 | 998720,09 | 1775420,50 |
| 78 | 998706,23 | 1775431,71 |
| 79 | 998674,50 | 1775438,60 |
| 80 | 998675,61 | 1775441,21 |
| 81 | 998666,63 | 1775445,02 |
| 82 | 998655,52 | 1775451,74 |
| 83 | 998654,54 | 1775450,15 |
| 84 | 998477,02 | 1775525,51 |
| 85 | 998465,05 | 1775530,19 |
| 86 | 998452,40 | 1775534,28 |
| 87 | 998439,54 | 1775537,57 |
| 88 | 998407,88 | 1775544,56 |
| 89 | 998413,41 | 1775568,28 |
| 90 | 997932,22 | 1775674,08 |
| 91 | 997236,58 | 1775858,80 |
| 92 | 997227,77 | 1775860,94 |
| 93 | 997218,01 | 1775862,85 |
| 94 | 997209,03 | 1775864,21 |
| 95 | 997173,90 | 1775868,11 |
| 96 | 997171,56 | 1775849,94 |
| 97 | 997152,87 | 1775858,47 |
| 98 | 997146,57 | 1775824,03 |
| 99 | 997134,72 | 1775733,51 |
| 100 | 997123,59 | 1775616,36 |
| 101 | 997115,36 | 1775587,39 |
| 102 | 997102,77 | 1775555,08 |
| 103 | 997076,81 | 1775496,72 |
| 104 | 997050,04 | 1775453,00 |
| 105 | 996997,16 | 1775369,32 |
| 106 | 996909,75 | 1775236,71 |
| 107 | 996894,64 | 1775202,10 |
| 108 | 996854,24 | 1775137,98 |
| 109 | 996784,92 | 1775022,09 |
| 110 | 996707,32 | 1774899,73 |
| 111 | 996660,95 | 1774832,78 |
| 112 | 996576,94 | 1774696,23 |
| 113 | 996532,82 | 1774628,29 |
| 114 | 996467,12 | 1774524,27 |
| 115 | 996448,80 | 1774497,51 |
| 116 | 996385,14 | 1774396,79 |
| 117 | 996372,84 | 1774358,24 |
| 118 | 996415,39 | 1774344,34 |
| 119 | 996423,77 | 1774340,42 |
| 120 | 996418,32 | 1774325,22 |
| 121 | 996447,07 | 1774313,43 |
| 122 | 996451,93 | 1774327,18 |
| 123 | 996490,26 | 1774309,18 |
| 124 | 996527,63 | 1774292,37 |
| 125 | 996553,11 | 1774282,72 |
| 126 | 996532,36 | 1774242,16 |
| 127 | 996638,28 | 1774198,09 |
| 128 | 996655,77 | 1774240,22 |
| 129 | 996828,03 | 1774168,96 |
| 130 | 996864,79 | 1774149,64 |
| 131 | 996906,33 | 1774129,16 |
| 132 | 996879,98 | 1774054,21 |
| 133 | 996873,75 | 1774052,66 |
| 134 | 996876,15 | 1774032,02 |
| 135 | 996887,19 | 1774033,99 |
| 15 | 996912,67 | 1774026,15 |
| 136 | 996918,59 | 1774164,06 |
| 137 | 996891,42 | 1774173,71 |
| 138 | 996879,93 | 1774178,53 |
| 139 | 996605,12 | 1774303,58 |
| 140 | 996599,17 | 1774294,20 |
| 141 | 996658,78 | 1774271,72 |
| 142 | 996658,00 | 1774268,19 |
| 143 | 996838,93 | 1774193,67 |
| 144 | 996877,19 | 1774173,62 |
| 145 | 996915,41 | 1774155,00 |
| 136 | 996918,59 | 1774164,06 |
| 146 | 996623,14 | 1774232,67 |
| 147 | 996630,41 | 1774249,61 |
| 148 | 996576,67 | 1774269,50 |
| 149 | 996569,63 | 1774255,86 |
| 146 | 996623,14 | 1774232,67 |
| 150 | 996565,39 | 1774322,03 |
| 151 | 996463,70 | 1774360,47 |
| 152 | 996472,24 | 1774384,65 |
| 153 | 996556,29 | 1774346,43 |
| 150 | 996565,39 | 1774322,03 |
| 154 | 996424,19 | 1774369,89 |
| 155 | 996406,80 | 1774375,18 |
| 156 | 996410,01 | 1774385,39 |
| 157 | 996471,57 | 1774482,99 |
| 158 | 996478,56 | 1774493,19 |
| 159 | 996436,83 | 1774400,75 |
| 160 | 996444,19 | 1774397,40 |
| 161 | 996432,89 | 1774366,03 |
| 154 | 996424,19 | 1774369,89 |
| 162 | 996685,07 | 1774481,43 |
| 163 | 996648,97 | 1774507,76 |
| 164 | 996602,03 | 1774544,03 |
| 165 | 996561,09 | 1774577,81 |
| 166 | 996518,44 | 1774511,26 |
| 167 | 996513,88 | 1774503,69 |
| 168 | 996509,74 | 1774496,07 |
| 169 | 996505,90 | 1774488,14 |
| 170 | 996472,31 | 1774414,31 |
| 171 | 996577,45 | 1774366,89 |
| 172 | 996586,97 | 1774341,51 |
| 173 | 996595,15 | 1774337,79 |
| 174 | 996603,49 | 1774349,94 |
| 175 | 996633,91 | 1774410,54 |
| 162 | 996685,07 | 1774481,43 |
| 176 | 996699,15 | 1774504,58 |
| 177 | 996778,30 | 1774659,06 |
| 178 | 996791,73 | 1774686,11 |
| 179 | 996822,15 | 1774761,66 |
| 180 | 996870,44 | 1774878,46 |
| 181 | 996892,25 | 1774927,85 |
| 182 | 996911,82 | 1774965,96 |
| 183 | 996941,07 | 1775007,76 |
| 184 | 997043,33 | 1775186,01 |
| 185 | 997059,77 | 1775226,17 |
| 186 | 997092,41 | 1775285,26 |
| 187 | 997121,73 | 1775324,89 |
| 188 | 997170,24 | 1775393,87 |
| 189 | 997189,14 | 1775428,57 |
| 190 | 997223,70 | 1775484,11 |
| 191 | 997251,82 | 1775527,53 |
| 192 | 997292,12 | 1775584,64 |
| 193 | 997323,35 | 1775643,25 |
| 194 | 997329,95 | 1775676,98 |
| 195 | 997339,07 | 1775735,63 |
| 196 | 997342,68 | 1775764,48 |
| 197 | 997291,16 | 1775782,60 |
| 198 | 997261,77 | 1775790,52 |
| 199 | 997222,81 | 1775802,39 |
| 200 | 997193,90 | 1775812,45 |
| 201 | 997170,91 | 1775633,77 |
| 202 | 997169,29 | 1775623,26 |
| 203 | 997167,37 | 1775613,80 |
| 204 | 997164,76 | 1775603,50 |
| 205 | 997149,04 | 1775547,37 |
| 206 | 997143,32 | 1775530,04 |
| 207 | 997135,08 | 1775511,05 |
| 208 | 997126,01 | 1775494,51 |
| 209 | 996732,97 | 1774848,58 |
| 210 | 996575,60 | 1774601,13 |
| 211 | 996578,96 | 1774598,04 |
| 212 | 996618,76 | 1774565,22 |
| 213 | 996665,27 | 1774529,31 |
| 176 | 996699,15 | 1774504,58 |
| 214 | 997345,63 | 1775792,07 |
| 215 | 997299,64 | 1775808,24 |
| 216 | 997269,42 | 1775816,42 |
| 217 | 997230,85 | 1775828,17 |
| 218 | 997201,92 | 1775837,85 |
| 219 | 997213,68 | 1775836,20 |
| 220 | 997221,71 | 1775834,63 |
| 221 | 997229,80 | 1775832,67 |
| 222 | 997345,86 | 1775801,85 |
| 214 | 997345,63 | 1775792,07 |
| 223 | 997372,23 | 1775782,71 |
| 224 | 997372,78 | 1775794,70 |
| 225 | 997889,13 | 1775657,58 |
| 226 | 997658,57 | 1775710,18 |
| 227 | 997616,39 | 1775722,13 |
| 228 | 997544,67 | 1775744,25 |
| 229 | 997438,48 | 1775767,42 |
| 223 | 997372,23 | 1775782,71 |
| 230 | 998820,35 | 1775323,56 |
| 231 | 998693,64 | 1775387,51 |
| 232 | 998681,48 | 1775393,19 |
| 233 | 998659,27 | 1775402,67 |
| 234 | 998663,82 | 1775413,38 |
| 235 | 998694,13 | 1775406,97 |
| 236 | 998705,28 | 1775397,90 |
| 237 | 998736,12 | 1775379,32 |
| 238 | 998786,91 | 1775347,00 |
| 230 | 998820,35 | 1775323,56 |

- Вид разрешенного использования образуемых земельных участков, предназначенных для размещения линейных объектов и объектов капитального строительства, проектируемых в составе линейного объекта, а так же существующих земельных участков, занятых линейными объектами и объектами капитального строительства, входящими в состав линейных объектов, 
в соответствии с проектом планировки территории

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков для земель лесного фонда – строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов – установлен 
в соответствии со статьей 25 Лесного кодекса РФ.

Вид разрешённого использования образуемых земельных участков для земель промышленности – недропользование – установлен в соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 № П/0412.